**Załącznik nr 1 do SIWZ**

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.60.2017

**formularz Szczegółowy oferty**

**PAKIET NR 1**

**Wymagane:**

* przyleganie elektrod noworodkowych do skóry dziecka w inkubatorze z nastawioną dużą wilgotnością przez 24 godziny,
* przyleganie elektrod dla dzieci do skóry przez 24 godziny,
* przyleganie elektrod dla dorosłych do spoconej skóry pacjenta podczas wykonywania próby wysiłkowej

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| **1** | Elektrody żelowe jednorazowego użytku z przewodem zakończonym gniazdem na wtyczkę, średnica 1,6 mm, dla noworodków. |  |  | szt. | **10 000** |  |  |  |  |  |
| **2** | Elektrody żelowe jednorazowego użytku Ag/AgCl, fi 36 mm (+/-2mm), podkład: gąbka PE, dla dzieci. |  |  | szt. | **5 000** |  |  |  |  |  |
| **3** | Elektrody żelowe jednorazowego użytku Ag/AgCl, fi 55 mm (+/-5mm), owalne lub prostokątne, w powierzchni całkowitej ok. 24 cm², podkład: tkanina mikroporowata, dla dorosłych. |  |  | szt. | **200 000** |  |  |  |  |  |
| **4** | Elektrody do stymulacji zewnętrznej Quik-Combo wytwórcy Medtronic |  |  | szt. | **200** |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

 ……….................................................................................

/*podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 2**

**Wymagane:**

* papiery medyczne współpracujące bez zarzutu z właściwymi aparatami, do których są przeznaczone

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| **1** | Żel do USG op. 500 ml. |  |  | op. | **4 000** |  |  |  |  |  |
| **2** | Żel do EKG op. 500 ml. |  |  | op. | **100** |  |  |  |  |  |
| **3** | Żel do ultrasonografii, sterylny, op. 20g. |  |  | op. | **300** |  |  |  |  |  |
| **4** | Papier do aparatu EKG Hellige EK 53/56 rozm. 130mm x 135mm x 370 skł. |  |  | skł. | **500** |  |  |  |  |  |
| **5** | Papier do aparatu EKG Farum E 600rozm. 110 mm x 40 m. |  |  | rol. | **200** |  |  |  |  |  |
| **6** | Papier do aparatu EKG Multi carde E-30,3-kanałowy, rozm. 100 mm x 40 m. |  |  | rol. | **50** |  |  |  |  |  |
| **7** | Papier do aparatu EKG Cardismartrozm. 210mm x 295mm x 150skł. |  |  | skł. | **50** |  |  |  |  |  |
| **8** | Papier do aparatu EKG Cardioline Delta 3rozm. 112mm x 100mm x 300 skł. |  |  | skł. | **100** |  |  |  |  |  |
| **9** | Papier do aparatu EKG Marquette do prób wysiłkowych - termiczny, uniwersalny,rozm. 210mm x 280mm x 300 skł. |  |  | skł. | **20** |  |  |  |  |  |
| **10** | Papier do aparatu EKG R3 Mindray,rozm. 80mm x 20mm |  |  | rol. | **100** |  |  |  |  |  |
| **11** | Papier światłoczuły do aparatu 3-kanał. ASCARD rozm. 104mm x 40m z nadrukiem |  |  | rol. | **200** |  |  |  |  |  |
| **12** | Papier światłoczuły do aparatu 3-kanał. ASCARDrozm. 112mm x 25m. |  |  | rol. | **1 200** |  |  |  |  |  |
| **13** | Papier do kardiotografu KTG Hewllet Pacard M 1911A bez perforacji,rozm. 150mm x 100mm x 150 skł. |  |  | skł. | **900** |  |  |  |  |  |
| **14** | Papier do kardiotografu KTG Oxford Team,rozm. 143mm x 150mm x 300 skł. |  |  | skł. | **20** |  |  |  |  |  |
| **15** | Papier do videoprintera USG Mitsubishi P66E-K65 HM, rozm. 110 mm x 21 m lub 110 mm x 20 m / oryginalny |  |  | rol. | **700** |  |  |  |  |  |
| **16** | Papier do videoprintera USG Mitsubishi P61B, rozm. 110 mm x 21 m lub 110 mm x 20 m/ oryginał |  |  | rol. | **100** |  |  |  |  |  |
| **17** | Papier do videoprintera USG Sony UPP HG,rozm. 110 mm x 20 m / oryginał. |  |  | rol. | **500** |  |  |  |  |  |
| **18** | Papier termoczuły do drukarki bez nadruku,rozm. 110 mm x 30 m. |  |  | rol. | **30** |  |  |  |  |  |
| **19** | Papier termoczuły do drukarki,rozm. 57 mm x 30 m, czysty. |  |  | rol. | **400** |  |  |  |  |  |
| **20** | Papier ciepłoczuły, rozm. 50 mm x 30 m / gładki |  |  | rol. | **100** |  |  |  |  |  |
| **21** | Papier do aparatu EKG firmy BTL Industries dimited typ S32 o szerokości 58 mm/ nadruk |  |  | rol. | **100** |  |  |  |  |  |
| **22** | Papier do aparatu EKG firmy BTL, składanka o wymiarach 210 mm x 150 mm x 326 skł. |  |  | skł. | **100** |  |  |  |  |  |
| **23** | Papier do aparatu EKG firmy BTL, w rolkach o wymiarach 210mm x 25m. |  |  | rol. | **450** |  |  |  |  |  |
| **24** | Papier do kardiotografu KTG Oxford SRF 618 B5 rozm. 112mm x 100mm x 150 skł. |  |  | skł. | **100** |  |  |  |  |  |
| **25** | Papier do defibrylatora Lifepack 12,11 szer. 10cm |  |  | rol. | **100** |  |  |  |  |  |
| **26** | Papier do defibrylatora Lifepack 20 szer. 5cm x 30m |  |  | rol. | **60** |  |  |  |  |  |
| **27** | Aparat ICS 3000, papier Biotronik, 110 mm x 125 mm x 300 ilość składanek, gładki |  |  | bloczek | **10** |  |  |  |  |  |
| **28** | Papier do printera Sony UPP-210HD210mm x 25m |  |  | rol. | **30** |  |  |  |  |  |
| **29** | Papier do printera centrali monitorującej Mindray BENEVIEW Bia Medi Tekrozmiar 50 mm x 20 m, gładki |  |  | rol. | **100** |  |  |  |  |  |
| **30** | Papier do drukowania zapisów – programator do stymulatorów Medtronic 2090 – 111mm wide, termiczny |  |  | rol. | **30** |  |  |  |  |  |
| **31** | Papier do drukowania z defibrylatora DMS 750 Biazetrozmiar 50 mm x 30 m, z nadrukiem |  |  | szt. | **30** |  |  |  |  |  |
| **32** | Papier do drukowania z defibrylatora Cardio-Aid ARTEMArozmiar 50 mm x 30 m, gładki |  |  | szt. | **30** |  |  |  |  |  |
| **33** | Papier do drukowania z centrali monitorującej HProzmiar 50 mm x 30 m, gładki |  |  | rol. | **50** |  |  |  |  |  |
| **34** | Papier termiczny 50 mm do rejestratora kompatybilny z Kardiomonitorem Imec 12 i defibrylatorem D3 Mindray |  |  | rol. | **30** |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

 ……….................................................................................

/*podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*