**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 1**

**Zaworki biopsyjne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Zawór elastyczny na kanał biopsyjny do endoskopów firmy Olympus |  |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

 ……………………………………………………

 */podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 2**

**Igły do hemostazy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** |  **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Jednorazowe igły do ostrzykiwań, sterylne, z mechanizmem blokującym, średnica igły 23 G - 25 G, długość ostrza igły max 6 mm, dł. robocza: 1550, 2300mm |  |  | szt | 400 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

 ……………………………………………………

 */podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 3**

**Odkurzacz i siatka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Urządzenie do odsysania treści, współpracujące z endoskopami „Olympus”, jednorazowego użytku. |  |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Siatka do odzyskiwania polipów |  |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

 ……………………………………………………

 */podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 4**

**Balony**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Balony do poszerzania zwężeń przełykowych: odźwiernika, dróg żólciowych i jelita balony o zmiennej średnicy; z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu; zamontowane na drucie; z giętką atraumatyczną końcówką roboczą; wymagana długość balonu: 8 cm; wymagane średnice balonu: 6-8; 8-10; 10-12; 12-15; 15-18; i 18-20 mm; długość robocza 180 cm; współpracujące z kanałem endoskopu o śr. 2,8 mm**Bank balonów długości 180 cm**6-7-8 mm - 1 sztuka8-9-10 mm - 1 sztuka10-11-12 mm -1 sztuka12-13,5- 15 mm - 1 sztuka15-18 mm - 1 sztuka |  |  | szt | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 | Balony do poszerzania przełyku w achalazji: wymagana długość balonu 10 cm; wymagane średnice balonów: 30, 35 i 40 mm; długość robocza: 90 cm; z markerami na obu końcach balonu pozwalającymi na endoskopową i radiologiczną weryfikację położenia balonu; w komplecie z prowadnikiem**Bank balonów:**30 mm - 1 sztuka35 mm - 1 sztuka40 mm - 1 sztuka |  |  | szt | 24 |  |  |  |  |  |
| 3 | Balony do poszerzania zwężeń przełykowych typu TTS z zaokrągloną atraumatyczną końcówką, umożliwiającą wprowadzenia balonu bez prowadnicy, do kanału roboczego 2,8 mm długość robocza 180 cm wymagane średnica balonu po wypełnieniu od 8 do 14 mm**Bank balonów**6 mm - 1 szt8 mm - 1 szt10 mm - 1 szt12 mm - 1 szt14 mm - 1 szt |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wielorazowe urządzenie do pompowania balonów przełykowo-jelitowych oraz do dróg żółciowych: współpracujące ze strzykawkami 60 cc, pozwalający na inflację i deflację przy użyciu jednej ręki |  |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawki 60 cc, z manometrem: współpracuje z urządzeniem do inflacji; pozwalające na pracę w granicach ciśnień 0-12 ATM**Bank**3 szt |  |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

 ……………………………………………………

 */podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 5**

**Tusz do tatuaży**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Tusz do tatuażu (zaznaczania) zmian w jelicie grubym, sterylny , w „nabojach” jednorazowych |  |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

 ……………………………………………………

 */podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 6**

**Akcesoria do ECPW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Samorozprężalny stent do protezowania zwężeń dróg żółciowych:* z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych
* usuwalny w okresie 12 miesięcy od momentu implantacji, (minimalny okres 9 m-cy), warunki i czas usunięcia stentu zamieszczone w instrukcji obsługi i dołączone do produktu
* wykonany z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie RTG
* długości: 4, 6, 8 i 10 cm
* średnica: 8 i 10 mm
* dostępny w wersji pokrywalnej, częściowo pokrywanej i niepokrywalnej
* zamontowane na zestawie o średnicy max. 8.5Fr
* stent z możliwością uwalniania go zarówno we współpracy z systemem narzędzi z krótkim prowadnikiem jak i w sposób standardowy z prowadnikiem długim

**Wymagany bank stentów samorozprężalnych:**długość 4 cm pokrywane śr 10 mm – 1 sztdługości 6 cm śr 8 mm niepokrywane - 2 szt.długości 6 cm śr 8 mm pokrywane - 1 szt.długości 6 cm śr 10 mm niepokrywane - 2 szt.długości 6 cm śr 10 mm pokrywane - 2 szt.długości 8 cm śr 8 mm niepokrywane - 2 szt.długości 8 cm śr 8 mm pokrywane - 2 szt.długości 8 cm śr 10 mm niepokrywane - 2 szt.długości 8 cm śr 10 mm pokrywane - 1 szt.długości 10 cm śr 10 mm niepokrywane 1 szt |  |  | szt | 76 |  |  |  |  |  |
| 2 | Koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych z funkcją awaryjnej litotrypsji jednorazowego użytku.* Z funkcją awaryjnej litotrypsji, skutkującej zerwaniem oplotu i schowaniem go do osłonki.
* Z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza
* W stalowym pancerzu
* Trapezoidalny; czteroramienny
* Współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0,035”
* Kompatybilny w kanałem endoskopu o średnicy 3.2 mm
* Wymagane rozmiary kosza: 2 x 4 cm2.5 x 5 cm i 3 x 6 cm
* Współpracujący z wielorazowym urządzeniem do inflacji balonów i awaryjnej litotrypsji

**Bank:**2x4 cm- 2 szt2,5 x5cm 2 szt3x6 cm 1 szt |  |  | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Protezy trzustkowe do zabiegów terapeutycznych i profilaktycznych; wykonane z propylenu z otworami drenującymi na całej długości o średnicy: 4, 5 Fr; dostępne w wersji: pojedynczy pigtail bez zaczepów, pojedynczy pigtail z zaczepem dystalnym, prosta z proksymalnymi zaczepami oraz prosta z pojedynczym zaczepem dystalnym i podwójnym proksymalnym; wszystkie protezy współpracujące z prowadnikiem 0,035” ; dostępne z zaostrzoną końcówką dystalną w protezach 5 Fr; dostępne długości: od 2 do 18 cm. |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

 ……………………………………………………

 */podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 7**

**Szczypce jednorazowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Jednorazowe, owalne, klatkowe szczypce biopsyjne z igłą lub bez igły z okienkiem do gastroskopów dł. robocza1 550 – 1 800mm, przeznaczone do kanału roboczego, śr. 2,8mm, pokryte powłoką ułatwiającą wprowadzenia kleszczyków |  |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe, owalne, klatkowe szczypce biopsyjne z igłą lub bez igły z okienkiem do gastroskopów dł. robocza1 550 – 1 800mm, przeznaczone do kanału roboczego, śr. 2mm pokryte powłoką ułatwiającą wprowadzenia kleszczyków |  |  | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe, owalne, klatkowe szczype biopsyjne z igłą do kolonoskopów z okienkiem dł. robocza 2 300 mm, przeznaczone do kanału roboczego śr. 2,8-3,2mmpokryte powłoką ułatwiającą wprowadzenia kleszczyków |  |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

 ……………………………………………………

 */podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 8**

**PEG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Push” i „Pull”, w rozmiarach 20 Fr i 24 Fr, wykonany z silikonu, z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), zestaw wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Zestaw zawiera: dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, komplet gazików z otworem, 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren PEG, nożyczki i pean. 1 opakowanie = 2 zestawy**BANK**2 zastawy 20 Fr2 zestawy 24 Fr |  |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestawy wymienne do gastrosktomii wprowadzane przez otwór(przetokę) po założonym PEG w rozmiarach 18 i 24 Fr wykonany z silikonzestaw wyposażony z balonem 20-30 ml. Zestaw sterylny, gotowy do bezpośredniego użycia. |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

 ……………………………………………………

 */podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 9**

**Szczotki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Szczotka standardowa do czyszczenia kanałów endoskopów (do wszystkich gastroskopów, kolonoskopów, sigmoidoskopów i duodenoskopów), zakończona kulką (wielorazowego użytku), długość narzędzia 220 cm, minimalna średnica kanału roboczego od 2,0 mm |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczotka do czyszczenia gniazd przycisków endoskopów do wszystkich gastroskopów, kolonoskopów, sigmoidoskopów i duodenoskopów oraz bronchoskopów (wielorazowego użytku) |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczotka standardowa do czyszczenia kanałów endoskopów (do wszystkich gastroskopów, kolonoskopów, sigmoidoskopów i duodenoskopów), zakończona kulką, wykonana z niełamliwego materiału, (jednorazowego użytku) długość narzędzia 220 cm, minimalna średnica kanału roboczego od 2,0 mm, dwustronna |  |  | szt | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczotka do czyszczenia gniazd przycisków endoskopów do wszystkich gastroskopów, kolonoskopów, sigmoidoskopów i duodenoskopów oraz bronchoskopów (jednorazowego użytku), wykonana z niełamliwego materiału. |  |  | szt | 800 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

 ……………………………………………………

 */podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 10**

**Akcesoria do ECPW wielorazowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Trójkanałowy papilotom wielorazowego użytku o zakrzywionym nosku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; długość końcówki dystalnej 3 mm i 7 mm, średnica końcówki dystalnej 4,5Fr, długość cięciwy 20mm i 30mm przy nosku 3mm oraz długość cięciwy 20mm przy nosku 7mm; długość narzędzia 1950mm;Maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; na końcówce dystalnej znajduje się system dwukolorowych znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenie odległości w obrazie endoskopowym: 3 zielone znaczniki (proksymalny, środkowy i dystalny) i 1 niebieski znacznik o szerokości 8mm; końcówka dystalna widoczna we fluoroskopii; dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; narzędzie zdatne do sterylizacji w autoklawie; w zestawie 2 papilotomy i 2 zatyczki uszczelniające MH-544; kompatybilny z wielorazowym uchwytem MH-263, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035” (0,89mm).**BANK**2 sztuki |  |  | szt | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wielorazowy 4- drutowy kosz standardowy (o wymiarach 22 x 40 mm) do usuwania złogów z dróg żółciowych, drut koszyka TWARDY i MIĘKKI, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mmBANK5 sztuk |  |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękojeść typu FG do szczypczyków chwytających serii FG (wielorazowego użytku) |  |  | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczoteczka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych; długość narzędzia 1900mm, długość szczoteczki 10mm, średnica szczoteczki 3mm; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,9mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; średnica włosia 0,14mm; posiadająca 2 znaczniki radiologiczne na obu końcach szczoteczki; posiadająca port iniekcyjny; kompatybilna z prowadnicą 0,89mm (0,035”), na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie szczoteczki do prowadnicy na całej jej długości.1 sztuka w opakowaniu. |  |  | szt | 12 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

 ……………………………………………………

 */podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 11**

**Protezy plastikowe i zestawy do protezowania dróg żółciowych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Zestawy do wielorazowych wprowadzeń stentów żółciowo - trzustkowych, śr. 8,5-10 F |  |  | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Protezy do dróg żółciowych, proste od 5 do 15 cm, śr. 8,5-10F. |  |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

 ……………………………………………………

 */podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Pięciokrążokowy system czyszczenia kanałów endoskopowych po jednorazowym przeciągnięciu przez kanał roboczy endoskopu. Śr od 2,8do 2,2 mm |  |  | szt | 420 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

 ……………………………………………………

 */podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 13**

**Drenaż przezskórny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Zestaw do drenażu przezskórnego z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila typu Mac-Loc w składzie: cewnik typu pigtail z 6 otworami bocznymi, powyżej ostatniego otworu znajduje się marker wskazujący na koniec częśc drenującej; średnica 8,5 Fr lub 10,2 FR lub 12.0 lub 14.0 Fr dł. cewnika 15 cm lub 25 cm lub 45 cm ; w zestawie dodatkowo trokar 18 G, obturator prostujący giętki oraz obturator sztywny, plaster do umocowania cewnika na skórze bez knieczności szycia. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne na pięciu cm. Średnica pętli pigtaila wynosi 25 mm Na zamku Mac-Loc wyraźne oznaczenie średnicy cewnika. |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych z mechanizmem Mac-Loc umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila poprzez naciągnięcie i zablokowanie żyłki w składzie: cewnik typu pigtail z 32 otworami bocznymi na dł. 8 cm, powyżej ostatniego otworu znajduje się marker wskazujący na koniec częśc drenującej; średnica 8,5 Fr lub 10,2 lub 12 FR dł. cewnika 40 cm; w zestawie dodatkowo obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne aż do markera rtg (20 cm).Kształt pigtaila specjalnie jest zaprojektowany do użycia w drogach żółciowych. |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

 ……………………………………………………

 */podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 14**

**Ustniki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Jednorazowy standardowy ustnik z opaską wykonana z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu; taśma mocująca wykonana z silikonu, 50 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu |  |  | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

 ……………………………………………………

 */podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*