Załącznik nr 1.4 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 4)

Pakiet nr 4

- SSAKI ELEKTRYCZNE – 3 szt.

Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| l.p. | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytwórca |  |
| 2. | Nazwa – model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji 2017 |  |

*należy wypełnić

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2017 |  |
|  | Wydajność - co najmniej 40l/min. |  |
|  | Zakres regulacji podciśnienia - co najmniej do 0,8 bar (-0,08 MPa) |  |
|  | Ilość i pojemność butli roboczych: 2 butle z poliwęglanu o pojemności max.2 l z zaworami zabezpieczającymi: Jedna wielorazowa 2 l; Druga przystosowana do systemu jednorazowego max. 2 l |  |
|  | Naczynie kontrolne poliwęglanowe z zaworem zabezpieczającym i filtrem antybakteryjnym |  |
|  | Głośność pracy – do 55 dB |  |
|  | Pompa membranowa, niewymagająca konserwacji |  |
|  | Wskaźnik podciśnienia roboczego |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej - 230 V/50Hz |  |
|  | Klasa izolacji I, klasa bezpieczeństwa BF |  |
|  | Sterowanie z pulpitu klawiszem i pokrętłem |  |
|  | Dodatkowe sterowanie, za pomocą przycisku nożnego |  |
|  | Aparat umieszczony na wózku 4-kołowym |  |
|  | Masa wyrobu bez wózka – do 5 kg |  |
|  | Komplet drenów silikonowych z drenem do pacjenta dł. 1,5 m |  |
|  | Filtry antybakteryjne na wejściu i wyjściu z wymiennymi wkładami |  |
|  | Zapasowe wkłady wymienne do filtrów - 20 szt |  |
|  | Wkłady jednorazowe 2l do butli systemu jednorazowego – 1 op. (min. 20 szt) |  |

*należy wypełnić

Część B: FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość |  | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |  |
| I. | Sssaki elektryczne | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela /