Załącznik nr 1.3 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 3)

Pakiet nr 3

I.  Fotel transportowy – 5 szt.

| l.p. | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytwórca |  |
| 2. | Nazwa – model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji 2017 |  |

*należy wypełnić

Część A. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- |
|  | Fotel do transportu pacjentów w pozycji siedzącej |  |
|  | Wyposażony w system automatycznej blokady tylnych kół po zwolnieniu ręcznego mechanizmu blokady |  |
|  | Duże obrotowe przednie koła o średnicy min 125mm |  |
|  | Duże tylne koła o średnicy min 300mm |  |
|  | Wymiar szerokości zewnętrzny max 680mm |  |
|  | Szerokość oparcia max 558mm |  |
|  | Długość oparcia min 520mm |  |
|  | Wysokość od podłoża na której zlokalizowane jest siedzisko nie większa niż 525mm |  |
|  | Możliwość zmiany położenia podróżniczków w zakresie 0/=90º |  |
|  | Fotel wyposażony w stojak płynów infuzyjnych z możliwością montażu po obu stronach fotela |  |
|  | Fotel wyposażony w kosz na asortyment pod segmentem siedzenia |  |
|  | Fotel wyposażony w pas mocujący dla pacjenta |  |
|  | Fotel wyposażony w szufladę na dokumentacje medyczną zlokalizowaną za oparciem pacjenta |  |
|  | Możliwość wsunięcia jednego wózka w drugi na niewielkiej przestrzeni |  |
|  | Wybór kolorów pokrycia blatów fotela z palety RAL |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*należy wypełnić

Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej wyposażenie  jest fabrycznie nowe, nie używane, nie było przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Brak potwierdzenie któregokolwiek z parametru spowoduje odrzucenie oferty.

W   przypadku   pojedynczych   parametrów,   nie   występujących  w  materiałach  firmowych,   Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta wyrobu.

Część B: FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość |  | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |  |
| 1. | Fotel transportowy | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela /