Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet nr 2 – Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2017

PAKIET NR 2

Podłoża  do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatora do posiewu krwi i płynów ustrojowych

CZĘŚĆ A:

PODŁOŻA DO POSIEWU KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH

Uwaga:

Ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanej ilości zamówienia, tzn. należy stosować zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych opakowań w górę.

| L.p. | Opis wyrobu | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | J.m. | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | Vat w % | Cena jedn. brutto za 1 op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoża do posiewu krwi i płynów ustrojowych dla dorosłych z inhibitorem antybiotyków do hodowli bakterii tlenowych i grzybów |  |  | 4 700 | butelka |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłoża do posiewu krwi i płynów ustrojowych dla dorosłych z inhibitorem antybiotyków do hodowli bakterii beztlenowych |  |  | 4 700 | butelka |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłoża do posiewu krwi pediatryczne z inhibitorem antybiotyków do hodowli bakterii tlenowych |  |  | 700 | butelka |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki do przesiewania pozytywnych butelek zabezpieczające operatora przed zakłuciem |  |  | 1 800 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto (część A):  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto (część A):  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

CZĘŚĆ B:

Akcesoria dodatkowe do oferowanego analizatora w ilościach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia wymienionego w części A:

(wypełnia Wykonawca)

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | J.m. | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | Vat w % | Cena jedn. brutto za 1 op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto (część B):  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto (część B):  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

CZĘŚĆ C:

Dzierżawa analizatora do posiewu krwi i płynów ustrojowych

| L.p. | Przedmiot dzierżawy | Ilość miesięcy | Cena netto za 1 miesiąc | Wartość netto | Vat w % | Cena brutto za 1 miesiąc | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator do posiewu krwi i płynów ustrojowych | 36 |  |  |  |  |  |

Wartość netto (część C):  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto (część C):  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

CZĘŚĆ D:

SUMA wartości wyznaczonych w częściach A, B, C

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

CZĘŚĆ E:

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

nazwa urządzenia:........................................................................................................

typ: .........................................................................................................................

producent: ..............................................................................................................

rok produkcji: .........................................................................................................

wartość analizatora/ pozostałych urządzeń: ...............................................................................................

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

Parametry graniczne – wymagania dotyczące analizatora do posiewu krwi i płynów ustrojowych:

| Lp. | Parametr/warunek | Warunek Graniczny | Oferowane parametry – podać (opisać) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator do posiewu krwi kompletny, gotowy do pracy, fabrycznie nowy z 2017 roku | TAK |  |
| 2 | Ilość miejsc w aparacie minimum 120 maksymalnie 150 | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi preparatu w języku polskim | TAK |  |
| 4 | Aparat na gwarancji w okresie obowiązywania umowy | TAK |  |
| 5 | Hodowla i detekcja w obrębie jednego aparatu | TAK |  |
| 6 | Wykrywanie drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych potwierdzone instrukcją użytkowania/metodyką techniczną w języku polskim dołączoną do oferty | TAK |  |
| 7 | Możliwość hodowli bakterii : - tlenowych - beztlenowych - grzybów | TAK |  |
| 8 | Nie ma konieczności stosowania dodatkowych podłóż transportowych. Podłoża hodowlane są jednocześnie podłożami transportowymi | TAK |  |
| 9 | Podłoża kompletne umożliwiające wzrost drobnoustrojów bez konieczności dodawania substancji wzbogacających dla rutynowo pobieranych objętości krwi zalecanych przez producenta | TAK |  |
| 10 | Podłoża zawierające inhibitor antybiotyków w swoim składzie | TAK |  |
| 11 | Podłoża do posiewów w butelkach nietłukliwych, wykonanych z tworzywa sztucznego, uniemożliwiających rozbicie w trakcie transportu oraz w trakcie pobierania materiału od pacjenta | TAK |  |
| 12 | Wizualna jednoznaczna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu preinkubowanym na podstawie zmiany zabarwienia czujnika/sensora | TAK |  |
| 13 | Przydatność butelek do użytkowania minimum 6 miesięcy | TAK |  |
| 14 | Konieczność podłączenia aparatu do sieci informatycznej firmy Marcel – dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym | TAK |  |
| 15 | Wprowadzanie danych o pacjencie czytnikiem kodów kreskowych | TAK |  |
| 16 | Zapewnienie serwisu technicznego w czasie trwania umowy: - Telefoniczne zgłaszanie awarii ( numer telefonu, fax ) - czas reakcji serwisowej do 24 godzin Zapewnienie nieodpłatnie części zamiennych | TAK |  |

* wypełnia Wykonawca

Uwaga: Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany analizator jest kompatybilny i będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

Miejscowość........................................, dnia ..................................				……….................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/