Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet nr 1 – Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2017

PAKIET NR 1

Zestawy odczynników do identyfikacji i lekowrażliwości bakterii wraz z dzierżawą analizatorów i podłączeniem do sieci informatycznej f.Marcel

CZĘŚĆ A:

ZESTAWY ODCZYNNIKÓW DO IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI BAKTERII

Uwaga:

Ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanej ilości zamówienia, tzn. należy stosować zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych opakowań w górę.

| L.p. | Opis wyrobu | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | J.m. | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | Vat w % | Cena jedn. brutto za 1 op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do identyfikacji pałeczek Gram(-)ujemnych kompatybilny z analizatorem |  |  | 11 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do identyfikacji bakterii Gram(+)dodatnich kompatybilny z analizatorem |  |  | 10 600 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do identyfikacji grzybów drożdżakopodobnych kompatybilny z analizatorem |  |  | 960 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do identyfikacji bakterii z rodzaju Neisseria i Haemophilus kompatybilny z analizatorem |  |  | 480 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do identyfikacji pałeczek Gram(+)dodatnich kompatybilny z analizatorem |  |  | 160 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do oznaczania identyfikacji bakterii beztlenowych kompatybilny z analizatorem |  |  | 160 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram (+)dodatnich kompatybilny z analizatorem |  |  | 11 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram(-)ujemnych kompatybilny z analizatorem |  |  | 16 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych kompatybilny z analizatorem |  |  | 1 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto (część A):  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto (część A):  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

CZĘŚĆ B:

Akcesoria dodatkowe do oferowanego analizatora w ilościach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia wymienionego w części A:

(wypełnia Wykonawca)

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | J.m. | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | Vat w % | Cena jedn. brutto za 1 op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto (część B):  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto (część B):  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

CZĘŚĆ C:

Dzierżawa analizatorów

| L.p. | Przedmiot dzierżawy | Ilość miesięcy | Cena netto za 1 miesiąc | Wartość netto | Vat w % | Cena brutto za 1 miesiąc | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatora głównego do identyfikacji i lekooporności drobnoustrojów wraz z podłączeniem do sieci informatycznej funkcjonującej w laboratorium firmy Marcel, urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem (2 komputery pełniące rolę serwera i trzy zestawy komputerowe pełniące rolę stacji roboczych,2 drukarki laserowe z podajnikami A4 i A5) oraz 2 cieplarek mikrobiologicznych i klimatyzatora | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa analizatora uzupełniającego (Back up) do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości bakterii wraz z podłączeniem do sieci informatycznej funkcjonującej w laboratorium f.Marcel | 36 |  |  |  |  |  |

Wartość netto (część C):  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto (część C):  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

CZĘŚĆ D:

SUMA wartości wyznaczonych w częściach A, B, C

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

CZĘŚĆ E:

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

nazwa urządzenia:........................................................................................................

typ: .........................................................................................................................

producent: ..............................................................................................................

rok produkcji: .........................................................................................................

wartość analizatora/ pozostałych urządzeń: ...............................................................................................

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

Parametry graniczne – wymagania dotyczące automatycznego ANALIZATORA GŁÓWNEGO do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów:

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek Graniczny | Oferowane parametry- podać (opisać) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji analizatora podstawowego nie starszy niż 2011 rok | TAK |  |
| 2 | Analizator podstawowy o minimum 60 miejscach pomiarowych do wstawiania kart/testów | TAK |  |
| 3 | Analizator złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem, drukarką oraz UPS. Zapewnione nieodpłatne części zamienne do drukarki (toner, bęben). | TAK |  |
| 4 | Oprogramowanie w systemie Windows | TAK |  |
| 5 | Analizator będący na gwarancji w okresie obowiązywania umowy | TAK |  |
| 6 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 7 | Podłączenia analizatora do sieci informatycznej funkcjonującej w laboratorium (kompatybilny i gotowy do współpracy z oprogramowaniem firmy MARCEL ) | TAK |  |
| 8 | Czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 9 | Automatyzacja wykonywanych badań ( inkubacja ,odczyt wyników bez utraty danych do 72 godzin) | TAK |  |
| 10 | Testy po napełnieniu bezpieczne | TAK |  |
| 11 | Szeroki zakres identyfikowanych drobnoustrojów: Gram dodatnie Gram ujemne Grzyby drożdżopodobne Bakterie beztlenowe Neisseria , Haemophilus | TAK |  |
| 12 | Testy identyfikacyjne oparte na minimum 30 cechach biochemicznych | TAK |  |
| 13 | Szeroki zakres lekowrażliwości: Gram dodatnie Gram ujemne Grzyby drożdżopodobne Streptococcus sp. | TAK |  |
| 14 | Testy do identyfikacji i lekowrażliwości bakterii i grzybów pakowane oddzielnie | TAK |  |
| 15 | Wynik lekowrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii S, R, I | TAK |  |
| 16 | Identyfikacja mechanizmów oporności takich jak : MRSA, HLAR, ESBL, GISA, KPC | TAK |  |
| 17 | Średni czas identyfikacji dla większości drobnoustrojów 6-8 godzin | TAK |  |
| 18 | Średni czas oznaczania lekowrażliwości dla większości drobnoustrojów 6-8 godzin | TAK |  |
| 19 | Otrzymywanie antybiogramu na antybiotyki dostępne na rynku polskim z uwzględnieniem zaleceń EUCAST | TAK |  |
| 20 | Możliwość wprowadzania własnych komentarzy do wyników | TAK |  |
| 21 | Możliwość manualnego wybrania gatunku drobnoustroju z bazy danych aparatu | TAK |  |
| 22 | Dwa urządzenia do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej | TAK |  |
| 23 | Graficzna wersja oprogramowania | TAK |  |
| 24 | Oddzielny program do kontroli jakości badań mikrobiologicznych będący częścią systemu | TAK |  |
| 25 | Archiwizacja danych na CD-ROM | TAK |  |
| 26 | Zapewnienie serwisu technicznego w czasie trwania umowy (wraz z nieodpłatnymi częściami wymiennymi – toner, bęben): - Telefoniczne zgłaszanie awarii ( numer telefonu, fax ) - czas reakcji serwisowej do 24 godzin - zapewnienie serwisu ONLINE | TAK |  |

* wypełnia Wykonawca

Uwaga: Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany analizator jest kompatybilny i będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

Parametry graniczne – wymagania dotyczące automatycznego ANALIZATORA UZUPEŁNIAJĄCEGO (BACK-UP) do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów:

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek Graniczny | Oferowane parametry- podać (opisać) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy z 2017 roku | TAK |  |
| 2 | Analizator podstawowy o 30 miejscach pomiarowych do wstawiania kart/testów | TAK |  |
| 3 | Analizator złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem, drukarką oraz UPS. Zapewnione nieodpłatne części zamienne do drukarki (toner, bęben). | TAK |  |
| 4 | Oprogramowanie w systemie Windows | TAK |  |
| 5 | Analizator będący na gwarancji w okresie obowiązywania umowy | TAK |  |
| 6 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 7 | Podłączenia analizatora do sieci informatycznej funkcjonującej w laboratorium (kompatybilny i gotowy do współpracy z oprogramowaniem firmy MARCEL ) | TAK |  |
| 8 | Czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 9 | Automatyzacja wykonywanych badań ( inkubacja ,odczyt wyników bez utraty danych do 72 godzin) | TAK |  |
| 10 | Testy po napełnieniu bezpieczne | TAK |  |
| 11 | Szeroki zakres identyfikowanych drobnoustrojów: Gram dodatnie Gram ujemne Grzyby drożdżopodobne Bakterie beztlenowe Neisseria , Haemophilus | TAK |  |
| 12 | Testy identyfikacyjne oparte na minimum 30 cechach biochemicznych | TAK |  |
| 13 | Szeroki zakres lekowrażliwości: Gram dodatnie Gram ujemne Grzyby drożdżopodobne Streptococcus sp. | TAK |  |
| 14 | Testy do identyfikacji i lekowrażliwości bakterii i grzybów pakowane oddzielnie | TAK |  |
| 15 | Wynik lekowrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii S, R, I | TAK |  |
| 16 | Identyfikacja mechanizmów oporności takich jak : MRSA, HLAR, ESBL, GISA, KPC | TAK |  |
| 17 | Średni czas identyfikacji dla większości drobnoustrojów 6-8 godzin | TAK |  |
| 18 | Średni czas oznaczania lekowrażliwości dla większości drobnoustrojów 6-8 godzin | TAK |  |
| 19 | Otrzymywanie antybiogramu na antybiotyki dostępne na rynku polskim z uwzględnieniem zaleceń EUCAST | TAK |  |
| 20 | Możliwość wprowadzania własnych komentarzy do wyników | TAK |  |
| 21 | Możliwość manualnego wybrania gatunku drobnoustroju z bazy danych aparatu | TAK |  |
| 22 | Dwa urządzenia do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej | TAK |  |
| 23 | Graficzna wersja oprogramowania | TAK |  |
| 24 | Oddzielny program do kontroli jakości badań mikrobiologicznych będący częścią systemu | TAK |  |
| 25 | Archiwizacja danych na CD-ROM | TAK |  |
| 26 | Zapewnienie serwisu technicznego w czasie trwania umowy (wraz z nieodpłatnymi częściami wymiennymi - toner, bęben): - Telefoniczne zgłaszanie awarii ( numer telefonu, fax ) - czas reakcji serwisowej do 24 godzin | TAK |  |

* wypełnia Wykonawca

Uwaga: Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany analizator jest kompatybilny i będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

Parametry graniczne – wymagania dotyczące SYSTEMU INFORMATYCZNEGO obsługującego analizatory w diagnostyce mikrobiologicznej

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek Graniczny | Oferowane parametry – podać (opisać) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System informatyczny podłączony do sieci aktualnie działającej w laboratorium firmy Marcel – w pełni automatyczna współpraca oprogramowania z analizatorami będącymi przedmiotem zamówienia – oprogramowanie musi zapewnić dwukierunkową transmisję danych (programowanie analizatorów i w pełni automatyczny odbiór wyników) | TAK |  |
| 2 | Interfejs użytkownika oparty na standardzie WINDOWS XP 32 Bitowy | TAK |  |
| 3 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 4 | Prowadzenie bazy danych pacjentów (numer pacjenta, nazwisko i imię , data urodzenia , pesel, płeć) | TAK |  |
| 5 | Prowadzenie bazy danych o wynikach prób (numer badania, oddział, materiał, lekarz) | TAK |  |
| 6 | Praca systemu oparta o słownik z aparatury mikrobiologicznej | TAK |  |
| 7 | Przygotowanie tabelaryczne i graficzne raportów dotyczących identyfikacji organizmów i zarejestrowanej lekowrażliwości | TAK |  |
| 8 | Zainstalowanie pakietu biurowego MS Office 2016 na 1 stacji roboczej (licencja na 1 komputer) | TAK |  |
| 9 | Wymagane moduły -rejestracyjny, laboratoryjny, raportowy, magazynowy | TAK |  |
| 10 | Wymagana możliwość definiowania testów manualnych | TAK |  |
| 11 | Uaktualnianie wersji oprogramowania w czasie obowiązywania umowy | TAK |  |
| 12 | Możliwość rozbudowy systemu i instalacja oprogramowania do 5 stacji roboczych (możliwość rejestracji na badań na wszystkich komputerach jednocześnie) | TAK |  |
| 13 | Dostarczenie dwóch zestawów komputerowych pełniących rolę serwera : procesor Xeon czterordzeniowy, 16 GB RAM, 2x HDD min. 1TB SATA/SAS ( Hot-Swap ), karta graficzna, 2 karty sieciowe Ethernet, DVD-RW, UPS właściwy dla danego serwera, z funkcją wyłączania komputera. Sprzęt dostosowany do pracy pod systemem LINUX. Po zakończeniu umowy zapewnienie dostępu do archiwalnej bazy danych | TAK |  |
| 14 | Drukarka laserowa do wyników – 2 sztuki z dwoma podajnikami na format A4 i A5. Zapewniona wymiana materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery, bęben). | TAK |  |
| 15 | Czytnik kodów kreskowych – 3 sztuki współpracujące ze stacjami roboczymi | TAK |  |
| 16 | Dostarczenie 3 zestawów komputerowych pełniących rolę stacji roboczych , karty graficzne, klawiatury oraz myszy | TAK |  |
| 17 | Switch 16 portów 1 Gigabit – 1 sztuka | TAK |  |
| 18 | Formatowanie wyniku według potrzeb użytkownika | TAK |  |
| 19 | Prowadzenie bazy danych zawierających numer pacjenta, nazwisko i imię, datę urodzenia, pesel, płeć | TAK |  |
| 20 | Prowadzenie bazy danych prób zawierających numer badania, oddział, materiał oraz lekarz | TAK |  |
| 21 | Wprowadzania do bazy danych o pacjentach komentarzy | TAK |  |
| 22 | Możliwość przygotowania tabelarycznych i graficznych raportów statystycznych dotyczących identyfikacji organizmów, zarejestrowanej lekowrażliwości dla określonego gatunku w poszczególnych materiałach na określonych oddziałach | TAK |  |
| 23 | Możliwość wyszukiwania badań według kryteriów: numer badania, nazwisko pacjenta, pesel, okres czasu | TAK |  |
| 24 | Możliwość utworzenia i wydrukowania listy zarejestrowanych w konkretnym dniu pacjentów (widoczny musi być numer badania, materiał/miejsce pobrania, oddział, data tzw. książka robocza) | TAK |  |
| 25 | Zapewnienie serwisu technicznego w czasie trwania umowy, możliwość telefonicznego zgłaszania awarii, czas reakcji serwisowej do 12h, gwarancja na sprzęt i oprogramowanie na okres trwania umowy Nieodpłatnie części zużywalne i zamienne | TAK TAK |  |
| 26 | Możliwość zdalnego serwisu przez łącze dostępowe | TAK |  |
| 27 | Przyjazd serwisu na wezwanie zamawiającego w celu uaktualnienia programu 2 razy w roku procedur mikrobiologicznych | TAK |  |
| 28 | Podać punkty serwisowe w Polsce (adres, numer telefonu oraz fax) | TAK |  |

* wypełnia Wykonawca

Uwaga: Jeżeli oferowany system  nie spełnia wszystkich parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE:

- KLIMATYZATORA

- CIEPLAREK MIKROBIOLOGICZNYCH

KLIMATYZATOR:

1.Zapewnienie właściwej temperatury otoczenia w pomieszczeniu o kubaturze 180 m3

2.Okresowa konserwacja klimatyzatora

3.Klimatyzator będzie wstawiony i konserwowany przez serwis na koszt Wykonawcy

CIEPLARKA MIKROBIOLOGICZNA 1:

1.Wymiary zewnętrzne cieplarki szer/gł/wys     730/645/870

2.Wymiary wewnętrzne cieplarki  szer/gł/wys   600/510/500

3.Pojemność 153 litry

4.Konserwacja nieodpłatnie

CIEPLARKA MIKROBIOLOGICZNA 2:

1.Wymiary zewnętrzne cieplarki szer/gł/wys    580/595/820

2.Wymiary wewnętrzne cieplarki  szer/gł/wys 450/460/450

3.Pojemność 93 litry

4.Konserwacja nieodpłatnie

Miejscowość........................................, dnia ..................................				……….................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/