Załącznik nr 1 do siwz - Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.69.2017

Pakiet nr  1 - Implanty do zabiegów artroskopowych.

- Wstawiony w depozyt bank implantów w ilości określonej dla poszczególnych pozycji.

- Instrumentarium udostępnione nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy

Wymagania dotyczące instrumentarium:

- Kompletne instrumentarium przeznaczone do każdego zabiegu artroskopii barku z wykorzystaniem zaoferowanych implantów.

- Użyczenie instrumentariów dla Zamawiającego będzie obejmowało okres obowiązywania umowy.

- Instrumentarium musi być kompatybilne z proponowanymi implantami.

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | Ilość kompletów | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant niewchłanialany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm i 4,5mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnych o grubości USP 2, w różnych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny Wymagany skład „Banku”: 4 szt. każdego rozmiaru |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Implant niewchłanialany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania. Implant z jedną nitką #2, sterylny. Wymagany skład „Banku”: 4 szt. każdego rozmiaru |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | System szycia łąkotek all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią. Implanty założone na dwie igły do przebicia łąkotki. Igły z implantami znajduja się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiające założenie implantów bez wyciągania z kolana. Wymagany skład „Banku”: 4 szt. każdego rozmiaru |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | System do naprawy AC Joint składający się z dwóch płytek, dwóch taśm w różnym kolorze oraz pętli do przeciśnięcia przeszczepu Wymagany skład „Banku”: 4 szt. każdego rozmiaru |  |  | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 2 - Zestaw do pierwotnej i wtórnej rekonstrukcji więzadeł pobocznych i krzyżowych kolana.

- Wstawiony w depozyt bank implantów w ilości określonej dla poszczególnych pozycji.

- Instrumentarium udostępnione nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy

Wymagania dotyczące instrumentarium:

- Kompletne instrumentarium przeznaczone do każdego zabiegu  rekonstrukcji więzadłowej z wykorzystaniem zaoferowanych implantów.

- Użyczenie instrumentariów dla Zamawiającego będzie obejmowało okres obowiązywania umowy.

- Instrumentarium musi być kompatybilne z proponowanymi implantami.

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | Ilość kompletów | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu połączona z pętlą z nici niewchłanialnej oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu. Implant pakowany sterylnie. Wymagany skład „Banku”: 3 szt. |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL oparty na śrubach biowchłanialnych. Implant zbudowany z PLLA. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Implanty bez główki w rozmiarach od 7 do12mm. Śruby z główką pakowane wraz z jednorazowym podajnikiem. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymagany skład „Banku”: 3 szt. każdego rozmiaru |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 3 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach biokompozytowych. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Implanty o średnicach od 6-12mm. śruba do techniki retro do mocowania na piszczeli i na udzie o średnicy od 7mm do 10mm Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymagany skład „Banku”: 3 szt. każdego rozmiaru |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Guzik do mocowania przeszczepu w piszczeli, guzik dostępny w kilku rozmiarach z wybrzuszeniem do blokowania guzika w kości. Wymagany skład „Banku”: 3 szt. każdego rozmiaru |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 5 | Drut wiercący z oczkiem i miarką, zakończony stopniem do blokowania korówkowego oraz sterylnym grotem. Wymagany skład „Banku”: 3 szt. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Drut celowniczy nitynolowy do śrub biokopozytwych. Wymagany skład „Banku”: 3 szt. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pętla do podszycia ACL w rozmiarze 2 Wymagany skład „Banku”: 3 szt. |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 8 | Drut piszczelowy do podszycia Wymagany skład „Banku”: 3 szt. |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 9 | Drut do kanału piszczelowego. Wymagany skład „Banku”: 3 szt. |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 10 | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej i PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, implant wkręcany kaniulowany o średnicy 3,5 ; 4,75 i 5,5mm z tytanowym początkiem do mocowania przeszczepu i taśmy. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu i napięcia graftu. Wymagany skład „Banku”: 3 szt. każdego rozmiaru |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 11 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2. Nici sterylne Wymagany skład „Banku”: 3 szt. |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 12 | Taśma do szycia stożka rotatorów szerokość 2mm dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało czarnym do lepszej wizualizacji. Wymagany skład „Banku”: 3 szt. |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 13 | Igły do szycia do urządzenia szyjącego stożek oraz łapiącego nitkę. Wymagany skład „Banku”: 3 szt. |  |  | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 3 - Narzędzia do artroskopii kolana i barku

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | Ilość kompletów | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Narzędzie manualne, zgryzak prosty. Szerokość cięcia 3,5mm. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Narzędzie manualne, zgryzak zagięty 30 stopni w prawo. Szerokość cięcia 3,5mm. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Narzędzie manualne, zgryzak zagięty 30 stopni w lewo. Szerokość cięcia 3,5mm. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Narzędzie manualne, zgryzak zagięty do góry 15 stopni. Szerokość cięcia 3,5mm. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Narzędzie manualne, chwytak tkankowy. Paszcza z zębem |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Haczyk artroskopowy z metalową rękojeścią. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Nakłuwacz do chrząstki zagięty pod kątem 40-45 stopni. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Łyżeczka otwarta do oczyszczania ubytku chrząstki |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Przeszywacz zagięty do góry |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Przeszywacz zagięty w lewo |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Przeszywacz zagięty w prawo |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Obcinak szwów, z nacięciem lewym otwartym |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Raspator do opracowania barku |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Popychacz węzłów z zamkniętym końcem |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Barkowy elewator tkanek, 30° |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Chwytak szwów, końcówka prosta, trzon prosty |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Sztanga, switching stick |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Chwytak szwów/chwytak tkanek |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 4 - Narzędzia uniwersalne do zabiegów małoinwazyjnych.

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | Ilość kompletów | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowe narzędzie do szycia tkanki w barku z systemem podawania nici za pomocą rolek |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wielorazowe, kaniulowane igły do szycia tkanki. Do wyboru o kątach zagięcia 45, 60, 90 stopni w prawo, lewo, prosta, korkociąg i półksiężyc podłączane do wielorazowej rękojeści |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do szycia łąkotek – kaniule. Zestaw wymiennych kaniul – prowadnic – w minimum 6 kształtach: - do rogu tylnego – prawa i lewa - do trzonu – prawa i lewa - do rogu przedniego – prawa i lewa |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Igły do szycia, nitinolowe z oczkiem kompatybilne z kaniulami do szycia łąkotki. |  |  | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 5 - Shaver i końcówki do shavera

Dotyczy poz. 3 pkt. a i b:

- Wstawiony w depozyt bank implantów w ilości określonej dla poszczególnych pozycji.

- Instrumentarium udostępnione nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy

Wymagania dotyczące instrumentarium:

- Kompletne instrumentarium przeznaczone do każdego zabiegu artroskopii barku z wykorzystaniem zaoferowanych implantów.

- Użyczenie instrumentariów dla Zamawiającego będzie obejmowało okres obowiązywania umowy.

- Instrumentarium musi być kompatybilne z proponowanymi implantami.

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | Ilość kompletów | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielofunkcyjna konsola napędu chirurgicznego, z automatycznym rozpoznawaniem, końcówki roboczej możliwość stosowania rękojeści shaver’a ze sterowaniem w rękojeści. Zakresy pracy: a) Shaver – prawo/lewo do min. 8.000 obr/min., b) Oscylacja do min. 3000 obr/min. c) Wiertarka: do min 1.400 obr/min, prawo/lewod) Piła oscylacyjna: do max. 18.000 cykli/min |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękojeść shaver’a. Rękojeść stanowiąca monolit z kablem, autoklawowalna. Rękojeść ze sterowaniem ręcznym. Zatrzaskowe mocowanie ostrzy. Obroty do 8.000 obr./min prawo/lewo i oscylacja do 3000 cykli/min. Zaoferowany wyrób musi być kompatybilny z wyrobem z pozycji 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki do shavera kompatybilne z rękojeścią: Zaoferowany wyrób musi być kompatybilny z wyrobem z pozycji 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | kostnych frezów i różyczek w średnicy od 3 do 5,5mm Wymagany skład „Banku”: 4 szt. każdego rozmiaru |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| b) | do tkanek miękkich agresywnych od 2 do 5,5mm Wymagany skład „Banku”: 4 szt. każdego rozmiaru |  |  | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/