Załącznik nr 1.2 do siwz - Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 2)

Pakiet nr 2

Szafki przyłóżkowe metalowe (50 szt.)

| L.p. | Opis | Opis oferowanego wyrobu * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa/ typ: |  |
| 2. | Model i/lub nr katalogowy: |  |
| 3. | Wytwórca: |  |
| 4. | Kraj pochodzenia |  |
| 5. | Rok produkcji 2017 |  |

* należy wypełnić

- ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | TAK/NIE* | Wartość oferowanych parametrów / opis spełnienia warunków * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokość całkowita 890mm (+/- 5 mm) Wysokość kontenera 800mm (+/- 5 mm) Wysokość Wysokość kontenera 800mm |  |  |
| 2. | Szerokość 580mm (+/- 5 mm) |  |  |
| 3. | Głębokość 430mm |  |  |
| 4. | Korpus szafki wykonany z blachy i profili stalowych pokrytych farbą proszkową |  |  |
| 5. | Szafka wyposażona w jedną szufladę o wysokości min. 95mm i jedną komorę o wysokości min. 350 mm, zamykaną drzwiczkami. |  |  |
| 6. | Między szufladą i komorą wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta o wysokości min. 190 mm . |  |  |
| 7 | Uchwyty w szafce metalowe |  |  |
| 8 | Szuflada na prowadnicach kulkowych , w szufladzie tworzywowy wkład |  |  |
| 9 | Jedna wyjmowana półka wewnątrz zamykanej komory |  |  |
| 10 | Szafka na czterech kółkach o średnicy min. fi 50 z bieżnikiem nie brudzącym , dwa koła z blokada indywidualna |  |  |
| 11 | Blaty szafki z płyty HPL o grubości min. 6mm w kolorze do uzgodnienia |  |  |
| 12. | Blat boczny obrotowy o wymiarach 550x340mm z regulowaną wysokością w zakresie 900-1030mm. Płynna regulacja wysokości blatu odbywa się przy pomocy dwóch współpracujących ze sobą rur , zewnętrznej malowanej proszkowo i wewnętrznej chromowanej , wysokość blatu ustalana jest za pomocą zacisków |  |  |
| 13. | Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek do uzgodnienia. |  |  |

*należy wypełnić

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zaoferowane powyżej wymagane parametry powinne być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego wyrobu.

W   przypadku   pojedynczych   parametrów,   nie   występujących   w   materiałach   firmowych,   Zamawiający   dopuszcza   oświadczenie   producenta.

Powyższe parametry /warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej wyposażenie jest fabrycznie nowe, nie używane, kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Część B: FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa wyrobu | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość |  | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |  |
| I. | Szafka przyłóżkowa metalowa | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela /