Załącznik nr 1.8 do SIWZ

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.86.2017

formularz Szczegółowy oferty – Pakiet nr 8

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy Wytwórca | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulator próżni z zakresem regulacji 0 do min. –90kPa, o wydajności do 100 l/min. Manometr z dodatkową skalą mmHg, regulator z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym, na podstawie jezdnej, wyposażony w: - słój o poj. 1,7-2,5 litra z pokrywą, z możliwością sterylizacji w temp. 134 ˚- 2 szt z przewodem łączącym - wąż do podłączenia regulatora ssania o dł. 3 m zakończony wtykiem DIN lub AGA do wyboru - wąż silikonowy o dł. 3m | Numer katalogowy ……………… Wytwórca ……………… | 6 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Regulator próżni z zakresem regulacji 0 do min. –90kPa, o wydajności do 100 l/min. Manometr z dodatkową skalą mmHg, regulator z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym, montowany bezpośrednio do gniazda typu DIN lub AGA do wyboru wraz ze słojem o poj. 1,7-2,5 litra z pokrywą, z możliwością sterylizacji w temp.134 z uchwytem do szyny medycznej 10/25 -1 szt . | Numer katalogowy ……………… Wytwórca ……………… | 12 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Przepływomierz pojedynczy do tlenu z końcówką ścienną wtykową DIN lub Aga do wyboru przez odbiorcę. Wydajność regulowana płynnie do 15 l/min. Z możliwością przyłączenia zbiorników na wodę jedno i wielorazowych. Nawilżacz sterylizowalny 121C, 9/16 o poj. 300ml. | Numer katalogowy ……………… Wytwórca ……………… | 36 szt |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu: netto : ………………….. zł             słownie: ……………………………………………………………………

brutto: ..................................... zł          słownie: ……………………………………………………………………

..........................................................................

/ podpis i pieczątka upoważnionego  przedstawiciela /