Załącznik nr 1.7 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.86.2017

OPIS PRZEDMITU ZAMÓWIENIA – Pakiet nr 7

Wideolaryngoskop  – 3 szt

Producent: _________________________________________________

Model/Typ: _________________________________________________

Rok Produkcji (wymagany 2017): ________________________________

Część A: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| Lp | OPIS /PARAMETRY WYMAGANE | Wartość wymagana | Parametr oferowany (wpisać TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyświetlacz LCD zintegrowany z rękojeścią | TAK |  |
| 2. | Przekątna wyświetlacza co najmniej 2 cale | TAK |  |
| 3. | Zasilanie bateryjne | TAK |  |
| 4. | W zestawie zapas baterii umożliwiający zasilanie urządzenia przez okres minimum 50 godzin | TAK |  |
| 5. | Tor wizyjny umożliwiający stosowanie jednorazowych łyżek wyposażony w kamerę CMOS i źródło światła LED | TAK |  |
| 6. | Możliwość zastosowania łyżek dla dzieci i dla dorosłych |  |  |
| 7. | Grubość (wysokość łyżki) 12-18 mm | TAK |  |
| 8. | W zestawie łyżki jednorazowego użytku w ilości 50 sztuk | TAK |  |
| 9. | Możliwość wprowadzenia rurki intubacyjnej przez kanał prowadzący łyżki | TAK |  |
| 10. | Zamykane etui do przechowywania | TAK |  |

*należy podać oferowany parametr

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

W   przypadku   pojedynczych   parametrów,   nie   występujących   w   materiałach   firmowych,   Zamawiający   dopuszcza   oświadczenie   producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Część B: FORMULARZ CENOWY

| Numer pozycji | Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość |  | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto | netto | brutto | % |
| 1 | Wideolaryngoskop (zgodny z parametrami określonymi w części A ) ………………………………….. (nazwa, model) | 3 szt |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela /