Załącznik nr 1 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.87.2017)

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia do drenu. |  |  | szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia do drenu. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy opatrunek 10 x 75 x 3,2 cm, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym, z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku. |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunków. |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowy opatrunek w kształcie spirali 17 x 15 x 1,8 cm; wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzenia płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400 - 600 mikronów umożliwia podanie płynu do Dona rany, dren – podkładka ssąco-płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany. |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy element, który łączy urządzenie terapeutyczne z drenem – podkładką w celu dostarczenia/ podania płynu do rany. |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | Jałowy opatrunek 18 x 12,5 x 3,2 cm, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym, z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt. |  |  | szt. | 255 |  |  |  |  |  |
| 8 | Jałowy opatrunek10 x 7,5 x 1 cm, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego (PVA), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni. |  |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 9 | Jałowy opatrunek 10 x 15 x 1 cm, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego (PVA), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni. |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 10 | Jałowy opatrunek wykonany z siatkowatego poliuretanu (PE) o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, opatrunek wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych brzusznych, warstwa wewnętrzna dzięki sześciu ramionom zatopionym w folii wspomaga odprowadzanie wydzieliny. |  |  | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 11. | Jałowy opatrunek 10 x 7,5 x 3,2 cm, koloru szarego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), zawierający metaliczne srebro, o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Jony srebra zmniejszają liczebność Gram(-) i Gram(+) bakterii i przyczynia się do zmniejszenia infekcji w ranach, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku. |  |  | szt. | 60. |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw opatrunkowy do stosowania na zamknietą ranę,z gąbki poliuretanowej i warstwy pośredniej z jonami srebra 0,019%(w celu zmniejszenia kolonizacji bakterii), wymiary:90 x 6cm, 4 x 1,8cm, 4 folie do łączenia ze zbiornikiem,2 paski hydrokoloidowe |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Podkładka T.R.A.C.Pad dociskająca opatrunek i folię z osadzonym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, z zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika |  |  | zt. | 20 |  |  |  |  |  |

- Oświadczamy, że zaoferowane jednorazowe zbiorniki i opatrunki są kompatybilne z urządzeniem V.A.C. Ulta. Wytwórcy KCI

- Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

- Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/