Załącznik nr 1 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty po zmianach w zakresie Pakietów nr: 23, 23A, 24, 24A, 32, 32A.

Znak postępowania: DA.ZP.242.98.2017

Pakiet nr 23: Czujnik O2

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujniki O2 do respiratorów Evita i aparatów do znieczulenia Fabius. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 23 A: Czujnik przepływu

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujniki przepływu do respiratorów Evita i aparatów do znieczulenia Fabius. |  |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 24: Czujniki saturacji

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik do pomiaru saturacji jednopacjentowy, samoprzylepny dla dorosłych powyżej 40kg, sensor w technologii Oxi-Max. Pakowany jednostkowo. Czujnik musi być identyfikowany przez kardiomonitory Infinity Delta. |  |  | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 24 A: etCO2

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linia do pomiaru dwutlenku węgla u chorych z rurką tracheomijną lub intubacyjną, zgodna z technologią Microstream. Linia ma być identyfikowana przez kardiomonitory Infinity Delta. |  |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 32: „Przestrzeń martwa”

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik sterylny typu "przestrzeń martwa", ze złączem kątowym obrotowym z portem do brochofiberoskupu, uszczelnionym, długość maksymalnie 15 cm, powierzchnia wewnętrzna gładka. |  |  | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 32 A:

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura karbowana niejałowa o średnicy 22mm, z mankietem umożliwiającym przecięcie co 30-38 cm w zwoju długości 50 m. |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/