**Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty**

**(oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.1.2018)**

**PAKIET NR 1 – IMPALNTY DO STABILIZACJI ZEWNETRZNEJ KOŚCI DŁUGICH I LUB MIEDNICY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Producent** | **Numer katalogowy** | **Cena netto**  **(w zł/jedn.)** | **Ilość** | **Wartość netto** | **VAT**  **(w %)** | **Wartość brutto** |
| 1. | Wszczep z gwintem korowym na jednym z końców samowiercące i samogwintujące o średnicy 4, 5 i 6 mm |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 2 | Wszczepy z gwintem korowym w części środkowej |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 3 | Węglowe belki stabilizujące o długości od 10 do 40 cm |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 4 | Kostki łączące wszczepy z belkami posiadające mechanizm samozatrzaskowy |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 4 | Kostki łączące belkę z wieloma wszczepami od 2 do 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 5 | Kostki łączące belki posiadające mechanizm samozatrzaskowy |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 6 | Komplet narzędzi do wprowadzania implantów i blokowania kostek |  |  |  | 1 kompl. |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | |  |  |  |

**Podstawowy zestaw pozwalający na wykonanie dwóch stabilizacji wraz z instrumentarium.**

**Implanty i narzędzia muszą być w kontenerze umożliwiającym sterylizację.**

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ......................................................................................................................................................

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł Słownie: ......................................................................................................................................................

.................................... ............................. ....................................................................

/ miejscowość/ / data / /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty**

**(oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.1.2018)**

**PAKIET NR 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Producent** | **Numer katalogowy** | **Cena netto**  **(w zł/jedn.)** | **Ilość** | **Wartość netto** | **VAT**  **(w %)** | **Wartość brutto** |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy tytanowy krętarzowy kaniulowany o długość od 180 do 200 mm uniwersalny do kości prawej i lewej i od 280 do 420 mm (prawy i lewy) o średnicach od 10 do 12 mm blokowany w części bliższej śruba zespalającą o średnicy 11 mm i śrubą antyrotacyjną średnicy 6,5 mm. Śruba doszyjkowa z mankietem zabezpieczającym przed migracją, kompresyjna, zaślepiająca i blokujaca w komplecie. |  |  | **Łączna cena za komplet:**  ……………....………. PLN    **Cena za poszczególne elementy wchodzące w skład kompletu** :  np.  śruba: …………………. PLN | 250 kompl. |  |  |  |
| 2 | Druty Kirschnera o średnicy 0,8 – 3,0 mm o długościach od 150 do 310 mm |  |  |  | 3 000 szt |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy rekonstrukcyjny tytanowy o długościach od 240 do 390 mm, średnicy od 8 do 12 mm w wersji litej i kaniulowanej. W części bliższej posiadający otwory umożliwiające blokowanie rekonstrukcyjne. |  |  |  | 80 szt |  |  |  |
| 4 | Śruba zaślepiająca lub kompresyjna gwoździa piszczelowego |  |  |  | 80 szt |  |  |  |
| 5 | Wkręt blokujący bliższe i dalsze kompatybilne z gwoździem |  |  |  | 240 szt |  |  |  |
| 6 | Wkręty rekonstrukcyjne kompatybilne z gwoździem |  |  |  | 40 szt |  |  |  |
| 7 | Gwóźdź Endera o średnicy od 3,5 do 4,5mm - gwóźdź sprężysty, nie odkształcający się w kanale szpikowym |  |  |  | 45 szt |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | |  |  |  |

**Wymagany „bank” - implanty w pełnym asortymencie wymiarów (długość, średnica):**

* Pozycja 1 – co najmniej po 3 szt każdego oferowanego rozmiaru
* Pozycja 2– co najmniej po 3 szt każdego oferowanego rozmiaru
* Pozycja 3– co najmniej po 3 szt każdego oferowanego rozmiaru
* Pozycja 4– co najmniej po 3 szt każdego oferowanego rozmiaru
* Pozycja 5– co najmniej po 3 szt każdego oferowanego rozmiaru
* Pozycja 6 – co najmniej po 3 szt każdego oferowanego rozmiaru

**Wymagania dotyczące instrumentarium:**

1. Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu minimum 2 komplety instrumentarium do każdego typu zespoleń na oddzielnej palecie przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu na okres 36 miesięcy instrumentarium do usunięcie implantów. Instrumentarium zostanie dostarczone w terminie 3 dni roboczych do Bloku Operacyjnego Zamawiającego, od przesłania zapotrzebowania za pośrednictwem faksu lub za pomocą poczty email, oraz zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych po usunięciu implantów. Dostawa i zwrot instrumentarium będzie na koszt Wykonawcy.
3. Instrumentarium musi być kompatybilne z oferowanymi implantami.

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ......................................................................................................................................................

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł Słownie: ......................................................................................................................................................

.................................... ............................. ....................................................................

/ miejscowość/ / data / /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty**

**(oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.1.2018)**

**PAKIET NR 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Producent** | **Numer katalogowy** | **Cena netto**  **(w zł/jedn.)** | **Ilość** | **Wartość netto** | **VAT**  **(w %)** | **Wartość brutto** |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy tytanowy anatomiczny (prawy i lewy) wprowadzony od krętarzy dla osób dorosłych o średnicy od 9 do 16 mm i długości od 300 do 480 mm. |  |  |  | 50 szt |  |  |  |
| 2 | Śruba zaślepiająca do gwoździa odkrętarzowego |  |  |  | 50 szt |  |  |  |
| 3 | Wkręt blokujący bliższy lub dalszy o średnicy kompatybilnych z otworami w gwoździu o długościach w zakresie od 30 do 125 mm ze stopniowaniem maksymalnie o 5 mm |  |  |  | 200 szt |  |  |  |
| 4 | Wkręt doszyjkowy o średnicy 6,5 mm do blokowania rekonstrukcyjnego o długości od 60 do 130 mm |  |  |  | 60 szt |  |  |  |
| 5 | Gwóźdź śródszpikowy wprowadzony do stawu kolanowego dla osób dorosłych o średnicy od 9 do 15 mm i długości od 180 do 480 mm. |  |  |  | 20 szt |  |  |  |
| 6 | Śruba spiralna kompatybilna gwoździem odkolanowym |  |  |  | 20 szt |  |  |  |
| 7 | Śruby blokowane kompatybilne z gwoździem odkolanowym |  |  |  | 60 szt |  |  |  |
| 8 | Pręty do zespoleń Śródszpikowych tytanowe elastyczne średnicy od 1,5 do 4 mm długości od 300 do 400 mm |  |  |  | 60 szt |  |  |  |
| 9 | Gwóźdź odpiętowy o średnicy od 10 do 13 mm długości od 150 do 240 mm do artrodezy stawu skokowego z możliwością założenia śruby spiralnej. Komplet złożony z 1 sztuki gwoździa, 1 śruby spiralnej lub 3 śrub blokowanych i 1 zaślepki gwoździa. |  |  | **Łączna cena za komplet:**  ……………....………. PLN    **Cena za poszczególne elementy wchodzące w skład kompletu** :  np.  śruba:…………………. PLN  itd. | 6 kompl. |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | |  |  |  |

**Wymagany „bank” - implanty w pełnym asortymencie wymiarów (długość, średnica):**

* Pozycja 1 – co najmniej po 2 szt każdego oferowanego rozmiaru
* Pozycja 2– co najmniej po 2 szt każdego oferowanego rozmiaru
* Pozycja 3– co najmniej po 2 szt każdego oferowanego rozmiaru
* Pozycja 4– co najmniej po 2 szt każdego oferowanego rozmiaru
* Pozycja 5– co najmniej po 2 szt każdego oferowanego rozmiaru
* Pozycja 6– co najmniej po 2 szt każdego oferowanego rozmiaru
* Pozycja 7– co najmniej po 2 sz każdego oferowanego rozmiaru
* Pozycja 8– co najmniej po 2 szt każdego oferowanego rozmiaru
* Pozycja 9– co najmniej po 2 szt każdego oferowanego rozmiaru

**Wymagania dotyczące instrumentarium:**

1. Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu kompletne instrumentarium do każdego typu zespolenia na oddzielnej palecie przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu na okres 36 miesięcy instrumentarium do usunięcie implantów. Instrumentarium zostanie dostarczone w terminie 3 dni roboczych do Bloku Operacyjnego Zamawiającego, od przesłania zapotrzebowania za pośrednictwem faksu lub za pomocą poczty email, oraz zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych po usunięciu implantów. Dostawa i zwrot instrumentarium będzie na koszt Wykonawcy.
3. Instrumentarium musi być kompatybilne z oferowanymi implantami.

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ......................................................................................................................................................

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł Słownie: ......................................................................................................................................................

.................................... ............................. ....................................................................

/ miejscowość/ / data / /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty**

**(oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.1.2018)**

**PAKIET NR 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Producent** | **Numer katalogowy** | **Cena netto**  **(w zł/jedn.)** | **Ilość** | **Wartość netto** | **VAT**  **(w %)** | **Wartość brutto** |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy tytanowy ramienny. Długość od 180 do 320, średnica od 6 do 10 mm. W wersji litej i kaniulowanej. W części bliższej posiadający otwory blokujące z czego otwory rekonstrukcyjne gwintowane. |  |  |  | 50 szt |  |  |  |
| 2 | Śruba zaślepiająca lub kompresyjna gwoździa ramiennego |  |  |  | 50 szt |  |  |  |
| 3 | Wkręt blokujący bliższy lub dalszy o średnicach kompatybilnych z otworami w gwoździu o długościach w zakresie od 20 do 70 mm ze stopniowaniem maksymalnie o 5 mm. |  |  |  | 200 szt |  |  |  |
| 4 | Gwóźdź śródszpikowy do kości przedramienia długości od 180 do 280 mm i średnicy od 4 do 5 mm w wersji litej tytanowy z kompletem śród blokujących |  |  |  | 20 szt |  |  |  |
| 5 | Gwoździe Ruscha stalowe o średnicy od 2,4 do 4 mm o długościach od 80 do 280 mm |  |  |  | 100 szt |  |  |  |
| 6 | Druty Kirschnera z gwintowaną końcówką o średnicy od 2,0 do 3,0 o długości od 150 do 310 |  |  |  | 400 szt |  |  |  |
| 7 | Drut miękki stalowy L 10 m o średnicy od 0,7 do 1,5 mm |  |  |  | 30 szt |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | |  |  |  |

**Wymagany „bank” - implanty w pełnym asortymencie wymiarów (długość, średnica):**

* Pozycja 1 – co najmniej po 2 szt każdego oferowanego rozmiaru
* Pozycja 2– co najmniej po 2 szt każdego oferowanego rozmiaru
* Pozycja 3– co najmniej po 2 szt każdego oferowanego rozmiaru
* Pozycja 4– co najmniej po 2 szt każdego oferowanego rozmiaru
* Pozycja 5– co najmniej po 2 szt każdego oferowanego rozmiaru
* Pozycja 6 – co najmniej po 2 szt każdego oferowanego rozmiaru
* Pozycja 7– co najmniej po 2 szt każdego oferowanego rozmiaru

**Wymagania dotyczące instrumentarium:**

1. Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu kompletne instrumentarium do każdego typu zespolenia na oddzielnej palecie przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu na okres 36 miesięcy instrumentarium do usunięcie implantów. Instrumentarium zostanie dostarczone w terminie 3 dni roboczych do Bloku Operacyjnego Zamawiającego, od przesłania zapotrzebowania za pośrednictwem faksu lub za pomocą poczty email, oraz zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych po usunięciu implantów. Dostawa i zwrot instrumentarium będzie na koszt Wykonawcy.
3. Instrumentarium musi być kompatybilne z oferowanymi implantami.

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ......................................................................................................................................................

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł Słownie: ......................................................................................................................................................

.................................... ............................. ....................................................................

/ miejscowość/ / data / /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty**

**(oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.1.2018)**

**PAKIET NR 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Producent** | **Numer katalogowy** | **Cena netto**  **(w zł/jedn.)** | **Ilość** | **Wartość netto** | **VAT**  **(w %)** | **Wartość brutto** |
| 1 | Płyta blokowana do zespoleń bliższego odcinka kości ramiennej, tytanowa. |  |  |  | 60 szt |  |  |  |
| 2 | Płytka wąska, prosta blokowana, tytanowa, kompresyjna z ograniczonym kontaktem od 5 do 12 rozdzielnych otworów kompresyjny i blokowany z gwintem walcowym na pełnym obwodzie |  |  |  | 40 szt |  |  |  |
| 3 | Płytki rekonstrukcyjne proste  od 4 do 8 otworów |  |  |  | 20 szt |  |  |  |
| 4 | Płytka tytanowa blokowana do zespoleń dalszej nasady kości piszczelowej przednio - boczna, wersja prawa/lewa w części trzonowej od 4 do 10 otworów kompresyjnych i blokowany z gwintem na pełnym obwodzie. |  |  |  | 40 szt |  |  |  |
| 5 | Płytka tytanowa blokowana do zespoleń dalszej nasady kości piszczelowej przyśrodkowa |  |  |  | 6 szt |  |  |  |
| 6 | Płytka tytanowa blokowana do zespoleń dalszej nasady kości strzałkowej |  |  |  | 180 szt |  |  |  |
| 7 | Płytka tytanowa blokowania do artrodezy nadgarska |  |  |  | 4 szt |  |  |  |
| 8 | Płyta tytanowa do dalszej nasady i przynasady kości promieniowej anatomiczna (prawa i lewa) |  |  |  | 10 szt |  |  |  |
| 9 | Płytka blokowana anatomiczna w wersjach prawej i lewej do zespoleń bliższego odcinka kości łokciowej tytanowa |  |  |  | 12 szt |  |  |  |
| 10 | Wkręty blokowane tytanowe, o średnicy kompatybilnej z ww. płytkami długości od 12 do 80 mm |  |  |  | 1 200 szt |  |  |  |
| 11 | Wkręty korowe tytanowe, o średnicy kompatybilnej z ww. płytkami długości od 14 do 85 mm |  |  |  | 260 szt |  |  |  |
| 12 | Płytka blokowana tytanowa do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej dłoniowa prawa i lewa |  |  |  | 120 szt |  |  |  |
| 13 | Płytki blokowane tytanowe do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej z dostępu grzbietowego |  |  |  | 20 szt |  |  |  |
| 14 | Wkręty blokowane kobaltowe do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej o średnicy kompatybilnej z ww. płytkami i długości od 6 do 40 mm. |  |  |  | 500 szt |  |  |  |
| 15 | Wkręty blokowane tytanowe do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej o średnicy kompatybilnej z ww. płytkami i długości od 6 do 40 mm. |  |  |  | 250 szt |  |  |  |
| 16 | Wkręty korowe tytanowe do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej o średnicy kompatybilnej z ww. płytkami i długości od 6 do 40 mm. |  |  |  | 240 szt |  |  |  |
| 17 | Płyta blokowana szeroka, kompresyjna ze zmniejszonym kontaktem od 6 do 18 otworów |  |  |  | 20 szt |  |  |  |
| 18 | Płytka blokowana do zespoleń dalszej nasady kości udowej tytanowa, zakładana od strony bocznej, wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 10 otworów z gwintem w pełnym obwodzie. W części nasadowej minimum 6 otworów w tym jeden na wkręt kaniulowany. |  |  |  | 40 szt |  |  |  |
| 19 | Wkręty blokowane tytanowe do zespoleń kości udowej o średnicy 5 mm i długości od 18 do 90 mm |  |  |  | 180 szt |  |  |  |
| 20 | Wkręty korowe tytanowe do zespoleń kości udowej o średnicy 4,5 mm i długości od 20 do 90 mm |  |  |  | 120 szt |  |  |  |
| 21 | Wkręty blokowane tytanowe kaniulowane o średnicy 7,3 i długości od 30 do 100 mm |  |  |  | 40 szt |  |  |  |
| 22 | Płytka klinowa stalowa do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej; na stronie bocznej posiadająca przynajmniej 8 różnych rozmiarów stożkowego klina w przedziale od 5 do 17 mm |  |  |  | 100 szt |  |  |  |
| 23 | Płytka klinowa tytanowa do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej; na stronie bocznej posiadająca przynajmniej 8 różnych rozmiarów stożkowego klina w przedziale od 5 do 17 mm |  |  |  | 20 szt |  |  |  |
| 24 | Wkręty korowe stalowe samogwintujące o średnicy 4,5 |  |  |  | 220 szt |  |  |  |
| 25 | Wkręty gąbczaste stalowe samogwintujące kompatybilne z otworami płytki klinowej stalowej |  |  |  | 220 szt |  |  |  |
| 26 | Wkręty blokowane gąbczaste tytanowe samogwintujące kompatybilne z otworami płytki klinowej tytanowej |  |  |  | 50 szt |  |  |  |
| 27 | Wkręty kaniulowane samogwintujące o średnicach od 2,0 do 7,0 |  |  |  | 200 szt |  |  |  |
| 28 | Wkręty korowe stalowe samogwintujące o średnicach od 3,5 do 4,5 |  |  |  | 220 szt |  |  |  |
| 29 | Wkręty kostkowe stalowe samogwintujące o średnicy 4,5 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 30 | Wkręty gąbczaste samogwintujące o średnicy 6,5 z gwintem w części dystalnej i gwintowane na całej długości |  |  |  | 100 szt |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | |  |  |  |

**Wymagany „bank” - implanty w pełnym asortymencie wymiarów (długość, średnica):**

* Komplet płytek blokowanych, tytanowych w pełnym zakresie wymiarowym - co najmniej po 2 sztuki każdego oferowanego rozmiaru
* Płytki w pełnym zakresie wymiarowym - co najmniej po 2 sztuki każdego oferowanego rozmiaru.
* Wkręty i śruby po 6 rozmiarów z każdego rodzaju każdej pozycji, w ilości odpowiedniej do ilości płytek znajdujących się w banku.

**Wymagania dotyczące instrumentarium:**

1. Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu kompletne instrumentarium do implantacji ww. zespoleń przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu na okres 36 miesięcy instrumentarium do usunięcie implantów. Instrumentarium zostanie dostarczone w terminie 3 dni roboczych do Bloku Operacyjnego Zamawiającego, od przesłania zapotrzebowania za pośrednictwem faksu lub za pomocą poczty email, oraz zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych po usunięciu implantów. Dostawa i zwrot instrumentarium będzie na koszt Wykonawcy.
3. Instrumentarium musi być kompatybilne z oferowanymi implantami.

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ......................................................................................................................................................

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł Słownie: ......................................................................................................................................................

.................................... ............................. ....................................................................

/ miejscowość/ / data / /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty**

**(oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.1.2018)**

**PAKIET NR 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Producent** | **Numer katalogowy** | **Cena netto**  **(w zł/jedn.)** | **Ilość** | **Wartość netto** | **VAT**  **(w %)** | **Wartość brutto** |
| 1 | Płytka blokująco – kompresyjna do złamań dalszej części obojczyka z hakiem oraz bez dolno- przednia do złamań trzonu. Ramie pionowe haka od 12 do 18 mm. |  |  |  | 150 szt |  |  |  |
| 2 | Płyty anatomiczne do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylno-bocznej w systemie 2,7 i 3,5 z możliwością zmienno- kątowego wprowadzania śrub blokujących |  |  |  | 25 szt |  |  |  |
| 3 | Śruba stalowa do blokowania w płycie 3,5 samogwintująca z gwintowaną główką długości od 10 do 95 mm oraz zmiennokątowe |  |  |  | 1 000 szt |  |  |  |
| 4 | Śruba stalowa korowa 3,5 samogwintująca długości  od 10 mm do 110 mm |  |  |  | 100 szt |  |  |  |
| 5 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej |  |  |  | 20 szt |  |  |  |
| 6 | Śruby stalowe korowe 2,4 mm i 2,7 mm samogwintująca, gwintowana główka długości śrub od 6 do40 mm |  |  |  | 300 szt |  |  |  |
| 7 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej z hakiem oraz bez 7,3 mm.. |  |  |  | 20 szt |  |  |  |
| 8 | Płyta blokująco – kompresyjna 4,5/5 |  |  |  | 20 szt |  |  |  |
| 9 | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej z możliwością zmiennego kąta implantowania śrub wprowadzona metodą minimalnie inwazyjną, płyta blokująco-kompresyjna prawa, lewa o długości 120 mm do 386 mm |  |  |  | 30 szt |  |  |  |
| 10 | Śruby blokowane zmienno- kątowe 5,0 |  |  |  | 140 szt |  |  |  |
| 11 | System kabli ortopedycznych 1,7 mm z zaciskami |  |  |  | 60 szt |  |  |  |
| 12 | Trzpienie stabilizujące kable w płycie |  |  |  | 60 szt |  |  |  |
| 13 | Śruby blokowane okoprotezowe 5,0 długości od 14 do 18 mm |  |  |  | 60 szt |  |  |  |
| 14 | Śruba stalowa do blokowania 5,0 w płycie 4,5 samogwintujaca gwintowana główka długości od 25 do 105 mm |  |  |  | 600 szt |  |  |  |
| 15 | Śruba stalowa korowa 4,5 samogwintująca długości od 10 do 100 mm |  |  |  | 120 szt |  |  |  |
| 16 | Śruba do blokowania kaniulowana oraz konikoidalna 7,3 mm samogwintująca gwintowana główka Długości od 50 mm do 145 mm. |  |  |  | 200 szt |  |  |  |
| 17 | Śruba do blokowania kaniulowana a 5,0 mm samogwintująca główka Długość od 50 mm do 145 mm. |  |  |  | 100 szt |  |  |  |
| 18 | Płyty blokująco kompresyjne w systemach 3,5 i 4,5 boczne, do kłykcia tylnego oraz przyśrodkowe do bliższego końca kości piszczelowej z możliwością zmienno- kątowego blokowania |  |  |  | 50 szt |  |  |  |
| 19 | Płyta anatomiczna blokowana do kości piętowej rrekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością |  |  |  | 10 szt |  |  |  |
| 20 | Śruba kompresyjna typu Herbert kaniulowana w rozmiarach od 3,0 mm do 6,6 mm. |  |  |  | 80 szt |  |  |  |
| 21 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej |  |  |  | 100 szt |  |  |  |
| 22 | Miednica - zestaw płyt blokowanych niskoprofilowych do miednicy oraz płytki sprężyste do panewki |  |  |  | 10 szt |  |  |  |
| 23 | Płytki blokowane zmiennokątowe klinowe do osteotomii otwartej i kości śródstopia. |  |  |  | 20 szt |  |  |  |
| 24 | Płyty mini do zespoleń kości ręki lub stopy zestawy (płytka o grubości od 1,0 do 2,4) z 6 śrubami średnice od 1,0 do 2,4 |  |  |  | 40 szt |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | |  |  |  |

**Wymagany „bank” - implanty w pełnym asortymencie wymiarów (długość, średnica) - dotyczy pozycji od 1 do 18, 21 oraz od 23 do 24:**

* Komplet płytek blokowanych, tytanowych w pełnym zakresie wymiarowym - co najmniej po 2 sztuki każdego oferowanego rozmiaru
* Płytki w pełnym zakresie wymiarowym - co najmniej po 2 sztuki każdego oferowanego rozmiaru.
* Wkręty i śruby po 6 rozmiarów z każdego rodzaju każdej pozycji, w ilości odpowiedniej do ilości płytek znajdujących się w banku.

**Wymagania dotyczące instrumentarium - dotyczy pozycji od 1 do 18, 21 oraz od 23 do 24 :**

1. Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu kompletne instrumentarium do implantacji ww. zespoleń przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu na okres 36 miesięcy instrumentarium do usunięcie implantów. Instrumentarium zostanie dostarczone w terminie 3 dni roboczych do Bloku Operacyjnego Zamawiającego, od przesłania zapotrzebowania za pośrednictwem faksu lub za pomocą poczty email, oraz zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych po usunięciu implantów. Dostawa i zwrot instrumentarium będzie na koszt Wykonawcy.
3. Instrumentarium musi być kompatybilne z oferowanymi implantami.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Wymagany „bank” - implanty w pełnym asortymencie wymiarów (długość, średnica) - dotyczy pozycji 19, 20, 22:**

* Wyroby w pełnym asortymencie wymiarów co najmniej po 2 szt każdego oferowanego rozmiaru dostarczone do zabiegu.

**Wymagania dotyczące instrumentarium – dotyczy pozycji 19, 20, 22:**

Niezbędne instrumentarium kompatybilne z oferowanymi implantami, dostarczane nieodpłatnie przez Wykonawcę do zabiegu

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ......................................................................................................................................................

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł Słownie: ......................................................................................................................................................

.................................... ............................. ....................................................................

/ miejscowość/ / data / /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty**

**(oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.1.2018)**

**PAKIET NR 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Producent** | **Numer katalogowy** | **Cena netto**  **(w zł/jedn.)** | **Ilość** | **Wartość netto** | **VAT**  **(w %)** | **Wartość brutto** |
| 1 | Płyta Zespol o długości od 82 do 178 mm z ilością otworów 4,6,8 |  |  |  | 20 szt |  |  |  |
| 2 | Śrubowkręty samogwintujące Zespol o średnicy 4,5 i długości od 24 do 50 mm |  |  |  | 24 szt |  |  |  |
| 3 | Śrubowkręty samogwintujące Zespol o średnicy 5,0 i długości od 30 do 80 mm |  |  |  | 120 szt |  |  |  |
| 4 | Śrubowkręty samogwintujące Zespol o średnicy 6,5 i długości od 30 do 70 mm |  |  |  | 20 szt |  |  |  |
| 5 | Śrubowkręty samogwintujące Zespol o średnicy 5,0 i długości od 30 do 80 mm o przedłużonej śrubie M5 |  |  |  | 20 szt |  |  |  |
| 6 | Śruby M5 do łączenia płytek |  |  |  | 20 szt |  |  |  |
| 7 | Nakrętki Zespol standard |  |  |  | 150 szt |  |  |  |
| 8 | Polfix stabilizator mały L 94  4-ro obrotowy |  |  |  | 4 szt |  |  |  |
| 9 | Polfix stabilizator duzy L 136 – 176  6-cio otworowy |  |  |  | 10 szt |  |  |  |
| 10 | Polfix wkręty korowe o długości 30 do 65 mm i średnicy 4,5 mm |  |  |  | 60 szt |  |  |  |
| 11 | Polfix kołki zaślepiające |  |  |  | 10 szt |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ......................................................................................................................................................

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł Słownie: ......................................................................................................................................................

.................................... ............................. ....................................................................

/ miejscowość/ / data / /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty**

**(oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.1.2018)**

**PAKIET NR 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Producent** | **Numer katalogowy** | **Cena netto**  **(w zł/jedn.)** | **Ilość** | **Wartość netto** | **VAT**  **(w %)** | **Wartość brutto** |
| 1 | Zestaw ssąco płuczący do opracowania kanału szpikowego z własnym zasilaniem bateryjnym |  |  |  | 400 zest. |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ......................................................................................................................................................

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł Słownie: ......................................................................................................................................................

.................................... ............................. ....................................................................

/ miejscowość/ / data / /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/