Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.2.2018)

Pakiet nr 1: Części do respiratorów noworodkowych MAQUET Servo-i

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ oddechowy do wentylacji klasycznej |  |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Układ rur pacjenta do SIPAP z kopułką nawilżacza 1op. (10 szt.) |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przyłączer Miniflow 4000 |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówka donosowa w rozmiarach (mikro, small, medium, large, xlarge) |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | Maseczka neonatologiczna w rozmiarach( small, medium, large, xlarge) |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 6 | Czapeczka do mocowania układu w rozmiarach (mikro, small, medium, large, xlarge, xxlarge) |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | Filtry antybakteryjne i przeciwwirusowe (1op. = 60 szt.) |  |  | op. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 2: Części do aparatów oddechowych dla noworodków Infant Flow nCPAP

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ oddechowy (typu 7772020LP, rury RT132) z podgrzewanym ramieniem do nawilżacza F&P model MR730/850 do aparatu nCPAP Infant Flow LP |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Końcówka donosowa bardzo mała (zielona-XS) do nCPAP Infant Flow LP |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Maseczka nosowa bardzo mała (zielona-XS) do nCPAP Infant Flow LP |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Maseczka nosowa mała (rożowa-S) do nCPAP Infant Flow LP |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Maseczka nosowa średnia (niebieska-M) do nCPAP Infant Flow LP |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Maseczka nosowa duża (fioletowa-L) do nCPAP Infant Flow LP |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | Maseczka nosowa bardzo duża (przezroczysta-XL) do nCPAP Infant Flow LP |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Paskowe mocowanie układu pacjenta b.małe, małe, średnio małe, średnie, duże ) do nCPAP Infant Flow LP |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 9 | Czujnik brzuszny oddechów w systemie LP, dł. drenu 130cm |  |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 10 | Smoczek typu MAM silikonowy do uszczelnienia jamy ustnej noworodka, rozmiar 1 i 2 |  |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 11 | Czapeczka LP do mocowania generatora typ kołyskowy |  |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 12 | Filtr bakteryjny i tłumiący szum od przepływu gazów kompatybilny z zestawem LP nCPAP |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 3:  Części do aparatów oddechowych dla noworodków

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ oddechowy wraz z łącznikiem do wentylacji klasycznej w respiratorze Fabian |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Układ oddechowy do resuscytacji do aparatu F&P NEOPUFF w składzie: dren z zastawką PEEP, dren zasilający, maseczka (S,M,L), płucko testowe |  |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wielorazowe płucko testowe do respiratora Fabian |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 4: Części do respiratora Babylog DRAGER

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw rur jednorazowego użytku do respiratora Babylog 8000 plus |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik przepływu tlenu do respiratora Babylog 8000 plus |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

| Pakiet nr 5: Części do aparatów oddechowych dla noworodków |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adapter – kabel do układów oddechowych ze złączką do czujnika temp. i złączką do grzałki typu koniczynka do układu oddechowego oraz z czujnikiem temperatury do nawilżacza MR850 |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik temperatury typu 900MR861 do nawilżacza MR850 |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 6: Części do aparatów oddechowych dla noworodków (do nawilżacza F&P)

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa komora nawilżacza typu MR225 do nawilżacza MR850, pasująca do wszystkich nawilżaczy serii MR, dla dzieci i noworodków. Komora samonapełniająca, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego; w komplecie zintegrowany, nierozłączalny dren o długości 90cm, zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym; średnica otworów wejścia i wyjścia – 22mm. |  |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 7:  Części do aparatów oddechowych dla noworodków OPTI FLOW

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ oddechowy jednorazowy do biernej terapii tlenowej, długość 175 cm, posiadający spiralną grzałkę w drenie wdechowym, rękaw izolujący, minimalizujący skraplanie w drenie, obrotowy klips umożliwiający mocowanie i stabilizację układu oraz obrotowe złącze „Easy click” pozwalające na odłączenie drenu bez konieczności wyłączenia przepływu; w komplecie ciśnieniowa zastawka nadmiarowa; przepływ gazów w zakresie 0,5 – 25l/min; wejście w grzałce na linii wdechowej musi posiadać trójkątne wcięcie umożliwiające podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do nawilżaczy serii MR800 F&P. Zakończenie układu w kształcie tulei zapewniającej prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych serii OPT F&P. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody i z pływakami zabezpieczającymi przed przedostaniem się wody do układu oddechowego.Układ wraz komorą nawilżacza musi stanowić komplet, tj. znajdować się w jednym opakowaniu. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zielony dren 2,1m łączący nawilżacz z wyjściem mieszanki tlenu i powietrza |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula nosowa do terapii tlenowej wysokim przepływem do 8 l/min, dla wcześniaków do 32 tyg. o wadze do 2kg; przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330 firmy Fisher&Paykel , przewód kaniuli ( Flexi Tube) odporny na zagniatanie dzięki umieszczonej w nim stalowej spirali, mocowanie kaniuli do dziecka za pomocą przylepców „Wigglepad” , połączenie kaniuli z mocowaniem za pomocą „Rzep Podkładki” umożliwiającej wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch niezależnych strumieni gazowych, w konsekwencji nie popadających w turbulencję przy ujściu, co znacznie poprawia skuteczność ewentualnej leków aerozolowych. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kaniula nosowa do terapii tlenowej wysokim przepływem do 8 l/min, dla wcześniaków od 27 tyg. o wadze od 1do 8kg; przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330 firmy Fisher&Paykel , przewód kaniuli ( Flexi Tube) odporny na zagniatanie dzięki umieszczonej w nim stalowej spirali, mocowanie kaniuli do dziecka za pomocą przylepców „Wigglepad” , połączenie kaniuli z mocowaniem za pomocą „Rzep Podkładki” umożliwiającej wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch niezależnych strumieni gazowych, w konsekwencji nie popadających w turbulencję przy ujściu, co znacznie poprawia skuteczność ewentualnej podawania leków aerozolowych. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Przylepce „Wigglepad” , do mocowania kaniuli, rozmiar OPT-010, OPT-012) |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 8: Części do respiratorów Fabian, Servo-i

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw rur jednorazowych do respiratora, posiadający spiralną grzałkę w drenie wdechowym, z dwoma kolorami rur odróżniających wdech i wydech; dren wydechowy wykonany z materiału MicroCell ( w technologii membrany przepuszczalnej, eliminującej skropliny), odporny na zagniecenia/uszkodzenia; w komplecie dren proksymalny – część Y obrotowa, posiadająca wejście do podawania surfaktanu; posiadający komplet adapterów umożliwiających stosowanie układów do różnych typów respiratorów. Wejście w grzałce na linii wdechowej musi posiadać trójkątne wcięcie umożliwiające podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do nawilżacza MR850 F&P. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody i z pływakami zabezpieczającymi przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ przeznaczony do pracy respiratora przy przepływie powietrza > 4L/min. Układ wraz komorą nawilżacza musi stanowić komplet, tj. znajdować się w jednym opakowaniu. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 9: Części do respiratorów Fabian

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik tlenu do respiratora Fabian |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik przepływu do respiratora Fabian |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 10: Akcesoria do inkubatora ATOM

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik tlenu typu Teledyne do inkubatora Dual Incu |  |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik temperatury CM-6451Y do inkubatora Dual Incu |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 11: Akcesoria do inkubatora ATOM

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik pulsoksymetryczny jednorazowego użytku Masimo LNCS NEO-3 do inkubatora ATOM Dual Incu, wtyczka z 9-pinami z 4 wycięciami |  |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przewód przedłużający do czujnika SpO2 Masimo LNCS NEO-3 do inkubatora ATOM Dual Incu |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtr powietrza do inkubatora ATOM Dual Incu |  |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 12: Pulsoksymetry

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulsometr przenośny napalcowy ze zintegrowanym sensorem – rejestracja saturacji, pulsu i perfuzji min. 24 godz, zielony wyświetlacz LED z podświetleniem, zakres pomiaru saturacji od 50 do 100 % (dokładność nie gorsza niż +/- 3%), zakres pomiaru pulsu od 30 do 230 bpm (dokładność nie gorsza niż +/-2bpm), funkcja oszczędzania baterii, wskaźnik stanu baterii. |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 13 : Pulsoksymetry

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulsoksymetr przenośny z podświetlanym ekranem LCD, rejestracja wartości saturacji i pulsu min. 24 godz., wyświetlanie przebiegu krzywej tętna, zakres pomiaru Sp02 od 0 do 100 %, zakres pomiaru pulsu od 50 do 200/min., dokładność pomiaru saturacji (i pulsu) nie gorsza niż +/- 2% (+/-2rpm), możliwość przesyłu do komputera PC lub drukarki mierzonych danych, optyczne i akustyczne wskaźniki alarmu skrajnych wartości saturacji i tętna z możliwością ustawienia, zasilanie akumulatorowe ze wskaźnikiem słabej baterii i sieciowe, w komplecie ładowarka, sensor pulsoksymetryczny wielorazowy typu klips na palec. |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 14: Ciśnieniomierze, stetoskopy

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciśnieniomierz automatyczny, metoda oscylometryczna, z mankietem na ramię (zakres pomiaru ciśnienia od 0 do 250 mmHg, zakres pomiaru pulsu od 40 do 160, funkcja wykrywania arytmii, sygnalizacja błędu pomiaru, wskaźnik zużycia baterii; mankiet rozm. M wielorazowy zapinany na rzep, wykonany z tworzywa sztucznego, przystosowany do mycia i dezynfekcji poprzez całkowite zanurzenie, z powłoką antybakteryjną, niezawierający lateksu. |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ciśnieniomierz zegarowy - manometr zintegrowany z pompką (gruszką) z zaworem obrotowym, zakres pomiaru ciśnienia od 0 do 300 mmHg, mankiet średniego rozmiaru, zapinany na rzep, wielorazowy, wykonany z tworzywa sztucznego niezawierającego lateksu, przystosowany do mycia i dezynfekcji, stetoskop, futerał. |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Mankiet w rozmiarze M, z jednym wężykiem, zapinany na rzep, wielorazowy, wykonany z tworzywa sztucznego niezawierającego lateksu, przystosowany do mycia i dezynfekcji |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Mankiet w rozmiarze S, z jednym wężykiem, zapinany na rzep, wielorazowy, wykonany z tworzywa sztucznego niezawierającego lateksu, przystosowany do mycia i dezynfekcji |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Mankiet w rozmiarze L, z jednym wężykiem, zapinany na rzep, wielorazowy, wykonany z tworzywa sztucznego niezawierającego lateksu, przystosowany do mycia i dezynfekcji |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Stetoskop internistyczny z dwustronną głowicą, lira z elastyczną sprężyną i miękkimi oliwkami dousznymi, dren z miękkiego PCV |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 15: Ciśnieniomierze, stetoskopy, termometry

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciśnieniomierz zegarowy – korpus z utwardzonego tworzywa ABS z manometrem zintegrowanym z gruszką i precyzyjnym zaworem spustowym w postaci przycisku, zabezpieczony przed przepompowaniem (aneroid do 600mm), duża czytelna skala o średnicy 63mm, liniowa skala z zakresem pomiarowym 0-300 mmHg, dokładność +/-3mmHg, filtr przeciwpyłowy zabezpieczający układ pomiarowy, mankiet na rzep standardowy dla dorosłych, wielorazowy, przystosowany do mycia i dezynfekcji, miękkie etui na aparat. |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ciśnieniomierz zegarowy dziecięcy - manometr zintegrowany z gruszką z zaworem obrotowym, duża liniowa skala śr.63mm o zakresie pomiarowym 0-300 mmHg, dokładność +/-3mmHg, komplet 3 mankietów dziecięcych, w rożnych rozmiarach, zapinanych na rzep, przystosowanych do mycia i dezynfekcji. |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ciśnieniomierz zegarowy z manometrem o skali śr.63mm o zakresie pomiarowym od 0 do 300 mmHg, dokładność +/-3mmHg, wyposażonym w klips mocujący, z mankietem dwuprzewodowym, zapinanym na rzep, standardowym dla dorosłych, przystosowanym do mycia i dezynfekcji |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Stetoskop kardiologiczny - dwustronna głowica (membrana 44mm, lejek) ze stali nierdzewnej z płaskimi, miękkimi pierścieniami polepszającymi przyleganie do skóry pacjenta; miękkie (materiał bez lateksu) wymienne oliwki douszne; elastyczna lira zapewniająca optymalny, komfortowy docisk; wytrzymały i elastyczny dren miękkiego PCV; w komplecie zapasowa membrana i para oliwek. |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Termometr elektroniczny dotykowy z wyświetlaczem 4-cyfrowym; pomiar pod pachą w zakresie od 34 do 42 st.C z dokładnością +/-0,1°C, sygnalizacja dźwiękowa o gotowości do pracy oraz zakończeniu pomiaru, pomiar w czasie do 60 sek., zapamiętywanie ostatniego pomiaru, automatyczne wyłączanie i kalibracja, wskaźnik baterii; wodoodporny, podlegający dezynfekcji |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 16: Termometry bezdotykowe

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała w zakresie 34-42 st.C oraz temp. obiektu 0-100 st.C z wyświetlaczem LCD 4-cyfrowym (plus znaki specjalne), rozdzielczość 0,1st.C, dokładność 0,2 st.C (w zakresie 36 – 39 st.C), zapamiętywanie co najmniej 30 ostatnich pomiarów wraz datą i godziną; sygnalizacja włączenia i gotowości do pomiarów oraz zakończenia pomiaru, sygnalizacja przekroczenia temp. 37,5 st.C, sygnalizacja błędu lub awarii; uaktywnianie zielonego podświetlenia na ok.5 sek. po włączeniu, po zakończeniu pomiaru z wynikiem wyższym niż 37,5 st.C uaktywnia się na 5 sek. czerwone podświetlenie; automatyczne wyłączanie po ok. 1 minucie od ostatniego pomiaru; zasilanie; 2 baterie AAA 1,5V; masa do 100g. |  |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 17: Laryngoskopy konwencjonalne McIntosh

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łyżka rozmiar nr 0, 1, 2 do laryngoskopu ze światłem konwencjonalnym (żarówka wkręcana pod grzbietem łyżki) kompatybilna ze wszystkimi rękojeściami w standardzie ISO7376, przystosowane do sterylizacji w temp.134st.C ponad 1200 cykli, zmatowione na całej powierzchni, trójstronny zatrzask kulowy stabilizujący zaryglowanie łyżki w rękojeści |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Łyżka rozmiar nr 3 4, 5 do laryngoskopu ze światłem konwencjonalnym – opis jak w poz. 1 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękojeść laryngoskopu (na baterię R-14) z powierzchnią radełkowaną do łyżek z poz. 1 i 2. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 18: Laryngoskopy światłowodowe  Miller

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łyżka Miller rozmiar nr 00, 0, 1, 2, 3, 4 do laryngoskopu wykonana ze stali nierdzewnej, zmatowiona na całej powierzchni (w celu wyeliminowania refleksów świetlnych), z światłowodem o śr.5mm, wymiennym bez użycia narzędzi, przystosowana do sterylizacji w temp.134st.C ponad 3000 cykli |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Łyżka Miller rozmiar nr 2, 3, 4 do laryngoskopu – opis jak w poz. 1. |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękojeść laryngoskopu „zielony standard” z światłem LED 2,5V (żywotność diody 50000h), z powierzchnią radełkowaną, średnica 28mm, stalowy kołnierz (wyłącznik) wokół żarówki odporny na ścieranie |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 19: Laryngoskopy światłowodowe  McIntosh

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łyżka światłowodowa Mc'Intosh rozmiar nr 0, 1, 2 do laryngoskopu ze stali nierdzewnej, zmatowiona na całej powierzchni (w celu wyeliminowania refleksów świetlnych), z światłowodem o śr.5mm, wymiennym bez użycia narzędzi, przystosowana do sterylizacji w temp.134st.C ponad 3000 cykli |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Łyżka światłowodowa Mc'Intosh rozmiar nr 3, 4, 5 do laryngoskopu – opis jw. |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękojeść laryngoskopu „zielony standard” z oświetleniem XL 2,5V , średnica 28mm powierzchnia radełkowana, stalowy kołnierz (wyłącznik) wokół żarówki odporny na ścieranie, elastyczna blokada (pierścień) w gnieździe żarówki zapobiegająca samoistnemu odkręcaniu |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 20: Otoskopy światłowodowe

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Otoskop światłowodowy ksenonowy – obrotowa soczewka powiększająca 3x, port do przeprowadzenia testu pneumatycznego, precyzyjny wyłącznik na rękojeści, klips do przypięcia w kieszeni fartucha, sztywne etui |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Otoskop światłowodowy LED – obrotowa soczewka powiększająca 3x, port do przeprowadzenia testu pneumatycznego, precyzyjny wyłącznik na rękojeści, klips do przypięcia w kieszeni fartucha, sztywne etui |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 21: Lampy zabiegowe

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa zabiegowa LEDowa z zasilaniem sieciowym 230V – zasilacz ze wskaźnikiem zasilania w komplecie, żywotność źródła LED 50 tys. godzin, światło białe o temp. barwy 6200 st.K, płynna regulacja średnicy pola zabiegowego granicach od 2 do 30cm, płynna regulacja natężenia światła za pomocą rękojeści z reostatem, wyłącznik i regulator w postaci wygodnego uchwytu umieszczony na głowicy lampy, mocowanie do biurka zaciskiem śrubowym (ręcznym), |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Lampa zabiegowa LEDowa z zasilaniem sieciowym 230V – zasilacz ze wskaźnikiem zasilania w komplecie, żywotność źródła LED 50 tys. godzin, światło białe o temp. barwy 6200 st.K, płynna regulacja średnicy pola zabiegowego granicach od 2 do 30cm, płynna regulacja natężenia światła za pomocą rękojeści z reostatem, wyłącznik i regulator w postaci wygodnego uchwytu umieszczony na głowicy lampy, mocowanie naścienne |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 22:  Reduktory do tlenu

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reduktor tlenu z typowym (nakrętka ¾ cala z uszczelnieniem pozwalającym na szczelne umocowanie bez użycia narzędzi) przyłączem do butli tlenowej, z gniazdem wyjściowym na ciśnienie 4-5bar typu AGA oraz skokową regulacją przepływu w zakresie (0-20l/min)na wyjściu z króćcem przyłączeniowym do tlenoterapii |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 23: Dozowniki tlenu AGA

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dozowniki tlenu z przepływomierzem (0-15l/min) i nawilżaczem (pojemnik wielorazowego użytku) oraz końcówką wtykową do gniazd AGA. |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dozowniki tlenu z przepływomierzem (0-15l/min) do jednorazowych pojemników wody oraz końcówką wtykową do gniazd AGA. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 24: Dozowniki tlenu DIN

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dozownik tlenu z nawilżaczem montowany bezpośrednio do gniazda tlenowego typu DIN; płynna regulacja przepływu tlenu co najmniej od 0 do 15 l/min. Pojemnik do nawilżania wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji parowej. Dozownik tlenu z możliwością podłączenia pojemnika jednorazowego użytku. |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 25: Dozowniki tlenu DIN na szynę

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dozownik tlenu z nawilżaczem montowany na szynę medyczną z przewodem tlenowym dł. 1,5 m zakończonym wtykiem do gniazda tlenowego typu DIN; płynna regulacja przepływu tlenu co najmniej od 0 do 15 l/min. Pojemnik do nawilżania wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji parowej. Dozownik tlenu z możliwością podłączenia pojemnika jednorazowego użytku. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 26: Dozowniki tlenu DIN bez nawilżacza

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dozownik tlenu montowany bezpośrednio do gniazda tlenowego typu DIN zakończony króćcem stożkowym z regulacją skokową przepływu tlenu w zakresie 0-15 l/min. Dozownik bez nawilżacza. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 27: Części do dozowników tlenu FARUM

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butelka na wodę do dozownika FARUM |  |  | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka nawilżacza do dozownika FARUM |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtr nawilżacza do dozownika FARUM |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kołpak przepływomierza dozownika FARUM |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rurka przepływomierza do dozownika tlenu FARUM |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Stożek rotametryczny dozownika tlenu FARUM |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pokrętło(gałka) zaworu regulacyjnego dozownika tlenu. |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wtyk do gniazda tlenowego AGA do dozownika tlenu FARUM |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 28: Części do urządzeń gazów medycznych

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wtyk do gniazda tlenu AGA na dren, kątowy |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wtyk do gniazda powietrza AGA na dren, kątowy |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wtyk do gniazda próżni AGA na dren, kątowy |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wtyk do gniazda tlenu AGA z gwintem M12x1 |  |  | szt. | 12 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 29: Części do urządzeń gazów medycznych

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Końcówka czerpalna tlenu DIN na dren, kątowa |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Końcówka czerpalna powietrza DIN na dren, kątowa |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówka czerpalna próżni DIN na dren, kątowa |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówka czerpalna próżni DIN z gwintem M12x1 |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 30: Części do urządzeń gazów medycznych

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szybkozłącze konwertujące gniazdo tlenowe typu AGA na gniazdo typu DIN (tzn. adapter wtyk AGA-DIN gniazdo do tlenu) |  |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Adapter wtyk AGA-DIN gniazdo do próżni |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Adapter wtyk AGA-DIN gniazdo do powietrza |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szybkozłącze konwertujące gniazdo tlenowe typu DIN na AGA (tzn. adapter wtyk DIN-AGA gniazdo do tlenu) |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Adapter wtyk DIN-AGA gniazdo do próżni |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Adapter wtyk DIN-AGA gniazdo do powietrza |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 31: Części do ssaków medycznych MEDELA

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik 2L do ssaka MEDELA Basic 30, Dominant 50 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pokrywa kompletna do butli 2L do ssaka MEDELA Basic 30 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zbiornik wielorazowy 1,5L do wkładów jednorazowych do ssaka MEDELA |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkład jednorazowy 1,5L do ssaka MEDELA |  |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkład jednorazowy 1,5L z proszkiem żelującym do ssaka MEDELA |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 6 | Filtr bakteryjny jednorazowy do ssaka MEDELA Basic 30, Dominant 50 |  |  | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zbiornik zabezpieczający 250ml do ssaka MEDELA |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Pokrywa do zbiornika zabezpieczającego |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Dren 5m do ssaka MEDELA |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Łącznik prosty do ssaka MEDELA |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | Łącznik kątowy do ssaka MEDELA |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 32: Części do ssaków medycznych AGA-LABOR

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butla 2,5L do ssaka SU2 AGA-LABOR |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pokrywa kompletna do butli 2,5L ssaka SU2 AGA-LABOR |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Butla 1L zabezpieczająca do ssaka SU2 AGA-LABOR |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pokrywa kompletna do butli 1L ssaka SU2 AGA-LABOR |  |  | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zawór odcinający do pokrywy butli ssaka SU2 AGA-LABOR |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemnik 2L w systemie Serres do wkładów jednorazowych |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkłady 1l jednorazowe do systemu Serres |  |  | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkłady 2l jednorazowe z proszkiem żelującym do systemu Serres |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wakuometr do ssaka SU2 AGA-LABOR |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wąż ssący 3m do ssaka AGA-LABOR |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | Filtr bakteryjny do ssaka AGA-LABOR |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wkład filtra (op. = 20 szt.) |  |  | op. | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 33:

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ oddechowy noworodkowy typu AquaVent Neo przystosowany do użytku z nawilżaczem F&P MR 850, rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, przekrój rur – 10 mm, przepływ gazów powyżej 4L/min. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m - odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m - dren ciśnieniowy - zestaw adapterów umożliwiających stosowanie m. in. z respiratorami: Fabian, Avea, Babylog, Sechrist, MVP-10 - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym Czas stosowania układu do 14 dni |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 34:

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adapter do funkcji nCPAP, dł. 10 cm do respiratora Fabian. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 35:

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik przepływu, wielorazowego użytku do respiratora Fabian |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik przepływu Jednorazowego użytku do respiratora Fabian |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 36:

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flowkit MV/NIV LP zestaw do nieinwazyjnego wspomagania oddychania z generatorem LP oraz wentylacji mechanicznej dla noworodków z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra. Zestaw Flowkit składający się z następujących części: - układ oddechowy z generatorem do nCPAP system LP - zestaw wymienny do wentylacji mechanicznej (podgrzewane ramię wydechowe) - zestaw adapterów - worek do przechowywania - komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu kondensatu w obwodzie oddechowym z drenem do podaży wody o dł. 1,2 m x 2 szt. Czas stosowania rur układu do 14 dni (z wyłączeniem generatora |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 37:

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ oddechowy noworodkowy typu AquaVent Neo do oscylacji, rury usztywniane z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m - odcinek wydechowy podgrzewany dł. 1,35 m - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m - dren ciśnieniowy - zestaw adapterów - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym z drenem zasilającym w wodę dł. 1,2 m Czas stosowania układu do 14 dni |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 38:

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw noworodkowy do terapii tlenowej wysokimi przepływami z kaniulą nosową, z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m - odcinek przedłużający niepodgrzewany 0,3m - odcinek z zastawką bezpieczeństwa - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym - kaniula noworodkowa - kaniula dla wcześniaka Czas stosowania układu do 14 dni. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 39:

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ustny cewnik dotchawiczy, do podawania surfaktantu metodą Lisa, Średnica 1,7 mm , długość 130mm. Posiada końcówkę Luer do podłączenia strzykawki. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/