**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.8.2018

**Pakiet nr 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy,****Producent** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość brutto** | **Cena jednostkowa****brutto** |
| 1. | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm. (Rączka staplera bez ładunku) |  | 51 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). |  | 156 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, stanowiącym integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zagięcie ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zagięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60mm posiadająca dwie dźwignie zamykająca i spustową. długość ramienia 28cm, 34 cm. zamawiający określi każdorazowo długość rękojeści |  | 30 szt |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki o wys. 2,6 mm lub o wys. 3,6 mm lub o wys. 3,8 mm lub do tkanki grubej – wysokość zszywki 2,0 mm po zamknięciu. Ładunek posiada specjalnie zaprojektowaną chwytną powierzchnię z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię zapobiegającą wysuwaniu się tkanek podczas ospalania staplera. Zamawiający określi jednorazowo rodzaj ładunku. |  | 60 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ......................................................................................................................................................

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł Słownie: ......................................................................................................................................................

.................................... ............................. ....................................................................

 / miejscowość/ / data / /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/