Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty – po zmianach w zakresie Pakietów nr 21, 22.

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.19.2018

PAKIET NR 21

(Materiały elektryczne)

| - Lp. | - Opis wyrobu | - Nazwa handlowa | - Wytwórca / Producent | - J.m. | - Ilość | - Cena jedn. netto | - Wartość netto | - VAT w % | - Cena jedn. brutto | - Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naklejki ostrzegawcze „nie dotykać urządzenie elektryczne” o wymiarach 10cm/15cm |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Naklejki ostrzegawcze „główny wyłącznik prądu” o wymiarach 7cm/10cm |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł oświetlenia awaryjnego typu VIP 236 ST lub równoważny |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Przełącznik p/t stylizacja polo optima (komplet: ramka + wyłącznik + klawisz) lub równoważny |  |  | kpl. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p/t schodowy stylizacja polo 2ozgał (komplet Przełącznik + ramka + klawisz) lub równoważny |  |  | kpl. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p/t krzyżowy stylizacja polo 2ozgał (komplet Przełącznik + ramka + klawisz) lub równoważny |  |  | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik dzwonkowy p/t schodowy stylizacja polo 2ozgał (komplet Przełącznik + ramka + klawisz) lub równoważny |  |  | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik pociągowy do lampek |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik hermetyczny IP44 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo p/t z bolcem stylizacja polo 2ozgał (komplet gniazdo +ramka) lub równoważny |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo p/t podwójne z bolcem stylizacja polo 2ozgał lub równoważne |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo hermetyczne z bolcem p/t (komplet gniazdo +ramka) |  |  | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo elektryczne hermetyczne z bolcem n/t pojedyncze |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo p/t pojedyncze 2p+z bez ramki AS Biały |  |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo telefoniczne n/t |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo telefoniczne p/t (komplet gniazdo + ramka) lub równoważne |  |  | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo siłowe z wyłącznikiem 32A |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka siłowa 32A |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo siłowe z wyłącznikiem 16A |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka siłowa 16A |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka z uziemieniem 16 A 1 fazowa |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Ramka 2-krotna As Biały |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Ramka 3-krotna As Biały |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Puszka n/t 2-krotna As Biały |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Puszka n/t 3-krotna As Biały |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Mikrowtyczka RJ 9 Dwustykowa |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Mikrowtyczka RJ 21 |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Mikrowtyczka RJ 45 |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Mikrowtyczka RJ11 |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Bezpieczniki topikowe DII E27 lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6A |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 10A |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 16A |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 20A |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 25A |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 32A |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 40A |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy BM ET1 NVIC, NH1C gL/gG lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80A |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 100A |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 63A |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 35A |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 25A |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 160A |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 200A |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 250A |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 315A |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 400A |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik mocy ET1 NVOOC, NHOOC gL/gG lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25A |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 35A |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 40A |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 63A |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 125A |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 160A |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowy ETY gL/gG 400VAC DO2 lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25A |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 35A |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 40A |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 63A |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 20A |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 16A |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik topikowe cylindryczne (różne rozmiary, np. 8x32, 10x38) gG 400VAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10A |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 16A |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 20A |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 25A |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 32A |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 40A |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 63A |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy 1-f, B10A |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy 1-f, B16A |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy 1-f, B20A |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy 1-f, B25A |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy 1-f, B32A |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy 1-f, C10A |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy 1-f, C16A |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy 1-f, C20A |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy 3-f, B10A |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy 3-f, B16A |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy 3-f, B20A |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy 3-f, B25A |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy 3-f, B32A |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy 3-f, 25A AC, 30mA |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczny przełącznik faz PF 431 lub równoważny, montowany na szynę TH35 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczny przełącznik faz PF-441 lub równoważny, montowany na szynę TH35 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Przekaźnik kontroli faz PKF, typu CKF-B lub równoważny |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Przekaźnik bistabilny na szynę TH35 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik napięcia 3-f – lampki kontrolne LK 413 lub równoważne |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik zmierzchowy montowany na szynę TH35 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Programator astronomiczny PCZ 523.G lub równoważny montowany na szynę TH35 |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik ruchu na podczerwień |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Stycznik 230V 25A montowany na szynę TH35 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Stycznik 230V 40A montowany na szynę TH35 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Stycznik 400V 25A montowany na szynę TH35 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Stycznik 400V 40A montowany na szynę TH35 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Stycznik TSM-1 (lub równoważny) z: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cewką 230V stycznika TSM-1 |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | cewką 400V stycznika TSM-1 |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stycznik modułowy 4P 25A 4Z 230V AC z manipulatorem |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik silnikowy 1,6-2,5A PKZM0-2,5 3P lub równoważny montowany na szynę TH35 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wentylator kanałowy Ф 100 ścienny |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wentylator kanałowy Ф 120 ścienny |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Dzwonek elektryczny 230V |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Tabliczka ostrzegawcza metalowa "Nie dotykać urządzenie elektryczne" |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Przełącznik zakresu wyparzacza typu KROMET EWG-1D |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Grzałka nurkowa typu BELFA 18 031-02 07, 230V, 2000W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik napięcia IWN-10/1 lub równoważny |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik neonowy |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Uziemienie przenośne ochronne |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Złączka Ф10 (listwa łączeniowa) |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Złączka Ф6 12 połączeń |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma izolacyjna o wymiarach 0,13mm x 19mm x 25m |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Tinol (cyna z kalafonią) Ø1,2 LC60 |  |  | kg | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Tinol (spoiwo lut. z top.) Ø2,5 LC60 |  |  | kg | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kalafonia |  |  | op. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Koszulka termokurczliwa (różne rozmiary, kolory) |  |  | op. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Koszulka termokurczliwa ( od Ø20 do Ø 240) |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Wsuwka końcówka męska |  |  | opak | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wsuwka końcówka damska |  |  | opak | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ETONY złączki telefoniczne z żelem |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Telefon stacjonarny analogowy |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Telefon przenośny |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Bateria 6V 2CP |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Bateria 6V CR-P5 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Bateria 6V CR-P2 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Przycisk Pk-3 (kielichowy) bez przewodu Serwikop lub równoważny |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo do przycisku z Pk-3 z przewodem Serwikop lub równoważny |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Przykrywka puszki uniwersalna do puszek rozgałęźnych Ø 60 i 80 |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Puszka do suchego tynku 3x60 KP 64/3L Płytka Simet lub równoważne |  |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Puszka Ø 60 i 80 |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód skrętny 2m słuchawkowy |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód telefoniczny 2x2x0,5 |  |  | mb | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód OMY 3x0,75 mm2 |  |  | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód OMY 6x0,75 mm2 |  |  | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYpżo 3x1,5 mm2 450/750 Telefonika lub równoważny |  |  | mb | 800 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYpżo 4x1,5 mm2 450/750 Telefonika lub równoważny |  |  | mb | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYpżo 3x2,5 mm2 450/750 Telefonika lub równoważny |  |  | mb | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYpżo 5x2,5 mm2 450/750 Telefonika lub równoważny |  |  | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód Dy 1,5 mm2 450/750 czarny Telefonika lub równoważny |  |  | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód Dy 2,5 mm2 450/750 czarny Telefonika lub równoważny |  |  | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód Lgy 1,5 mm2 450/750 czarny Telefonika lub równoważny |  |  | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód Lgy 2,5 mm2 450/750 czarny Telefonika lub równoważny |  |  | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Listwa kablowa 130x60 z pokrywkami |  |  | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Listwa kablowa 40x60 z pokrywkami |  |  | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Listwa kablowa 18x20 |  |  | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Listwa kablowa 15x15 |  |  | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Kołki rozporowe Ø6 mm z wkrętami |  |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Kołki rozporowe Ø8 mm z wkrętami |  |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Kołki rozporowe Ø10 mm z wkrętami |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Kołki rozporowe Ø12 mm z wkrętami |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Kołki rozporowe Ø8 mm z wkrętami do suchego tynku |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Szyna montażowa TH35 |  |  | mb | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Listwa grzebieniowa do wyłączników nadprądowych 1-faz. |  |  | mb | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Listwa grzebieniowa do wyłączników nadprądowych 3-faz. |  |  | mb | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Puszka łączeniowa go gniazda S60DF |  |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Puszka hermetyczna P3 pusta |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Obudowa n/t SRN-12 elektroplast lub równoważna |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do przewodu USMP-3 BIS lub równoważny |  |  | szt | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Puszka instalacyjna PK60 łączeniowa |  |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka elektroinstalacyjna sztywna gładka z tworzywa RL22 biała |  |  | mb | 180 |  |  |  |  |  |
|  | Kolanka do rur elektroinstalacyjnych sztywnych gładkich z tworzywa RL22 biała |  |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Przemiennik częstotliwości SV015iC5-1F 1,5kW 8A 1x230V |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Przemiennik częstotliwości VLT 2800, 200-240V 1,1kW/6A |  |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wentylator osiowy 60x60x25mm 39m3/h 24V dc 2,4W łożysko kulkowe, np. KL-2410ML-0,5W-B50 lub równoważny |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 22

| - Lp. | - Opis wyrobu | - Nazwa handlowa | - Wytwórca / Producent | - J.m. | - Ilość | - Cena jedn. netto | - Wartość netto | - VAT w % | - Cena jedn. brutto | - Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Żarówka E27 40 W |  |  | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka E27 60 W – dopuszcza się zamienniki LED lub świetlówki energooszczędne |  |  | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka E 27 75 W – dopuszcza się zamienniki LED lub świetlówki energooszczędne |  |  | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka E14 15W |  |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka E27 24V 60W |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka E14/40W lustrzanka |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka halogenowa 12V GU 10 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka halogenowa 230V GU 10 lub zamiennik LED |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka LED G9 typu INQ 3W 230V 50Hz |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka LED 8W, E-27, barwa światła biała ciepła 3000K |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka LED 10W, E-27, barwa światła biała ciepła 3000K |  |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka LH 58-24V, 65W lub równoważna |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka zewn. LRF 400W lub równoważna |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka zewn. HPL-N 250W lub równoważna |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka zewn. SON-T 250W lub równoważna |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Rura jarzeniowa 36W Barwa światła biała |  |  | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | Rura jarzeniowa 36W/840. Barwa światła biała. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Rura jarzeniowa 36W/940. Barwa światła biała. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Rura jarzeniowa 58W. Barwa światła biała. |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Rura jarzeniowa 18W. Barwa światła biała. |  |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka T5 14W/840 |  |  | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka T8 18W/940 |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka T5 24W/940 |  |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka T5 28W/840 |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka T5 54W/840 |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka T8 18W/840 |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka T8 36W/840 |  |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka T8 58W/840 |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka TC-L- 18W/840 |  |  | szt.. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka PL-R ECO 14W/840 |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka PL-R ECO 17W/840 |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka TC-DEL- 18W/840 |  |  | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka TC-DEL- 26W/840 |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka energooszczędna PL-S 2P 9W/840. Barwa światła biała. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka kompaktowa TC-L 4000K 55W 5CS lub równoważna |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka energooszczędna PL-S 2P 7W/840. Barwa światła biała. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka energooszczędna PL-L 18W/840/4P. Barwa światła biała |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka kompaktowa typu Osram Dulux F 24W840 lub równoważna |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka G24g-3 TC-DEL 26W/840 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 2G11 18W/840 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa 70W HIT-DE RX7S lub równoważna |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG 2x18W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG 4x24W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG 2x28W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG 2x36W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG 4x18W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG 2x14W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG 2x17W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG 2x26W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG 2x54W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG 1x18W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG 4x14W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG 1x58W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Starter 20 W |  |  | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Starter 40 W |  |  | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | Dławik 36W |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Dławik 18W |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Klosz do opraw OWF 2 x 40W lub równoważny |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Klosz do opraw OWF 2 x 36W lub równoważny |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Boczki do opraw OWF 2 x 40W lub równoważny |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Boczki do opraw OWF 2 x 36W lub równoważny |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawki do opraw jarzeniowych typ EIGO nr 511 lub równoważne |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawki do opraw jarzeniowych typ EIGO nr 512 lub równoważne |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawka E27 metalowa |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa jarzeniowa 2x36W |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa jarzeniowa 2x18W |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa jarzeniowa 2x18W, hermetyczna IP65 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa porcelanowa 60W |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa hermetyczna 2x36W IP65 |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Plafoniera świetlówkowa typu Ametyst 2x18W lub równoważna |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Klosz do opraw porcelanowej Ø80mm |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Klosz do opraw porcelanowej Ø100mm |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/