Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach

Znak postępowania: DA.ZP.242.24.2018

formularz Szczegółowy oferty

Ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanej ilości zamówienia, tzn. należy stosować zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych opakowań w górę.

Część I - Odczynniki do badań biochemicznych i immunochemicznych

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość zamówienia | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto/ 1 op. | Wartość netto | Vat w % | Cena jedn. brutto/ 1 op. | Wartość brutto | Nr katalogowy | Wytwórca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odczynniki do badań biochemicznych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Albumina | 9 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fosfataza zasadowa | 9 300 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 81 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Amylaza | 27 300 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ASO | 1 050 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Aminotransferaza asparaginianowa (AST) | 72 300 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Barbiturany w moczu | 720 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Benzodiazepina w moczu | 750 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Bilirubina bezpośrednia | 1 560 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Bilirubina całkowita | 51 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Frakcja dopełniacza C3 | 300 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Frakcja dopełniacza C4 | 300 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wapń | 14 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cholesterol | 36 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CK - MB | 1 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Chlorki | 23 700 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sód | 165 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Potas | 177 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CPK | 3 600 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CRP | 147 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Digoksyna | 1 800 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Etanol | 7 350 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Żelazo | 9 660 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ferrytyna | 4 650 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Gammaglutamylo transpeptydaza (GGTP) | 14 700 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Glukoza | 105 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Hemoglobina glikowana | 14 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | HDL Cholesterol | 28 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IgA | 1 590 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IgG | 900 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IgM | 780 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Karbamazepina | 1 260 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Kreatynina | 159 600 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 1 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Lipaza | 26 700 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Magnez | 9 600 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Mleczany | 1 140 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Amoniak | 2 280 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Fosfor | 8 700 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Paracetamol | 300 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RF | 1 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Trójglicerydy (TG) | 34 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | UIBC | 7 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Białko całkowite | 9 900 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Białko w PMR i moczu | 1 470 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Transferyna | 840 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Mocznik | 120 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Kwas moczowy | 14 100 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Kwas walproinowy | 2 100 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Mikroalbumina | 600 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Wankomycyna | 600 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Kwasy żółciowe | 450 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odczynniki do badań immunochemicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ACTH | 900 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | AFP | 2 700 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Anty HBs | 1 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Anty TG | 2 460 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Anty TPO | 2 100 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Ca 125 | 4 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Ca 15-3 | 2 040 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Antygen HE4 | 3 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Ca 19-9 | 4 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Anty CCP | 1 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CEA | 5 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CK-MB mass | 7 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Cytomegalia Kl IgG | 900 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Cytomegali Kl IgM | 900 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | C - peptyd | 1 800 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | DHEA - S | 1 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Estradiol | 600 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | FSH | 900 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | FT3 | 6 300 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | FT4 | 6 900 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Antygen HBs | 3 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | HCG total | 2 700 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Anty- HCV | 3 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Ig E | 3 900 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Insulina | 1 800 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Kortyzol | 3 300 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | LH | 600 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Prokalcytonina | 11 550 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Progesteron | 600 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Prolaktyna | 900 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | BNP | 6 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | PSA | 12 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Wolne PSA | 900 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Parathormon | 1 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | P/c przeciw różyczce kl. IgG | 600 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | P/c przeciw różyczce kl. IgM | 600 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | P/c przeciw RTSH | 900 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Testosteron | 1 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | TSH | 27 900 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Toksoplazmoza IgG | 1 800 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Toksoplazmoza IgM | 1 800 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Toksoplazmoza IgG awidność | 300 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Troponina Istat | 67 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Witamina B12 | 4 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Witamina D | 3 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Interleukina 6 | 1 950 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | PAPA - A | 600 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Troponina T | 600 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Anty HBc | 1 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto odczynników biochemicznych i immunochemicznych (cześć I) : .................................... zł      Słownie:...................................................................................................

Wartość netto odczynników biochemicznych i immunochemicznych (cześć I) : ..................................... zł      Słownie:....................................................................................................

Część II - Materiały kontrolne, kalibratory, materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wymienionego w części I:

(wypełnia Wykonawca)

| L.p. | Nazwa materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów eksploatacyjnych | Wielkość opakowania | Ilość op. | Cena jedn. netto 1 op. | Wartość netto | VAT (w %) | Cena jedn. brutto 1 op. | Wartość brutto | Nr katalogowy | Wytwórca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

itd.

Wartość brutto (cześć II) : ................................... zł           Słownie: ......................................................................................................................................................

Wartość netto cześć II) : ..................................... zł           Słownie: ......................................................................................................................................................

Część III - Dzierżawa urządzeń

| L.p. | Przedmiot dzierżawy | Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita netto dzierżawy za 36 m-cy | Stawa VAT (%) | Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita brutto dzierżawy za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa zintegrowanego systemu biochemiczno - immunochemicznego. |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa analizatora biochemicznego pomocniczego (back-up). |  |  |  |  |  |
| 3 | Dzierżawa automatycznego systemu sortującego. |  |  |  |  |  |

Koszt dzierżawy urządzeń (część III): ................................ zł brutto           Słownie: .................................................................................................................

Koszt dzierżawy urządzeń (część III): ................................ zł netto            Słownie: .................................................................................................................

Część IV

Wartość brutto oferty: .................................... zł

Słownie: .......................................................................................................................................................................................

(należy podać sumę: cenę brutto odczynników biochemicznych i immunochemicznych wyznaczoną w części I, cenę brutto materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów eksploatacyjnych wyznaczoną w części II,  koszt dzierżawy urządzeń brutto wyznaczony w części III, liczbowo i słownie)

Wartość netto oferty: .................................... zł

Słownie: .......................................................................................................................................................................................

(należy podać sumę: cenę netto odczynników biochemicznych i immunochemicznych wyznaczoną w części I, cenę netto materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów eksploatacyjnych wyznaczoną w części II,  koszt dzierżawy urządzeń netto wyznaczony w części III, liczbowo i słownie)

Część V - Wymagania Zamawiającego dotyczące dzierżawionych analizatorów i automatycznego systemu sortującego

A.  SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO  ZINTEGROWANEGO SYSTEMU BIOCHEMICZNO - IMMUNOCHEMICZNEGO

- Moduł biochemiczny

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa urządzenia:........................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość analizatora: ..................................................................................................

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

| Lp. | Wymagane parametry analizatora: |
| --- | --- |
| 1 | Analizator nie starszy niż 2015 rok. |
| 2 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie ,,pacjent po pacjencie”. |
| 3 | Łączna wydajność analizatora nie mniejsza niż 500 oznaczeń na godzinę. |
| 4 | Ilość pozycji dla próbek badanych minimum 150, z możliwością ciągłego ich dostawiania w trakcie pracy. |
| 5 | Metody pomiaru :fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczny, punktu końcowego i kinetyczne. |
| 6 | ISE minimum Na, K, Cl. |
| 7 | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału. |
| 8 | Analiza w fazie ciekłej. |
| 9 | Możliwości analityczne : biochemia – enzymy, substraty, ISE, białka specyficzne monitorowanie leków, środki uzależniające i trucizny. |
| 10 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej. |
| 11 | Możliwość ciągłego dostawiania próbek i odczynników bez przerywania pracy analizatora. |
| 12 | Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody. |
| 13 | Priorytetowe oznaczanie próbek ,, Cito”. |
| 14 | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek. |
| 15 | Minimum 55 pozycji odczynnikowych. |
| 16 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora. |
| 17 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych. |
| 18 | Okres trwałości odczynnika na pokładzie analizatora min. 1 miesiąc. |
| 19 | Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku, myte i sprawdzane automatycznie przez analizator. |
| 20 | Wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości. |
| 21 | Podtrzymywanie zasilania UPS jako integralna część systemu. |
| 22 | Stacja uzdatniania wody jako integralna część systemu. Serwis systemu uzdatniania wody wraz zapewnieniem materiałów zużywalnych na koszt wykonawcy. |
| 23 | Wieloparametrowy materiał kontrolny producenta do oceny dokładności oznaczeń co najmniej na dwóch poziomach, odczynniki gotowe do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora. |
| 24 | Stanowisko robocze wyposażone w komputer zewnętrzny, monitor, czytnik kodów, drukarkę (tonery i bębny nieodpłatnie), podłączone do laboratoryjnego systemu informatycznego Marcel. |
| 25 | Analizator wyposażony w podajnik próbek. |
| 26 | Na czas trwania umowy wydzierżawiając zapewnia pełny bezpłatny serwis (naprawa, konserwacja aparatów, przeglądy okresowe). |
| 27 | Szkolenie personelu. |
| Wymagania dotyczące komputera |  |
| Procesor dwurdzeniowy, 8 GB RAM, HDD 250 GB, CD-RW, monitor 17’’LCD, karta sieciowa PCI Ethernet 1000, UPS (400 VA), Windows 10 lub nowszy. System operacyjny klasy Proffesional. Dołączona mysz + klawiatura. W przypadku systemu bez dedykowanego serwera N-portów - złącza RS 232 w liczbie odpowiadającej podłączonym analizatorom + 1 (=minimum 2). Stacja robocza wyposażona w czytnik kodów kreskowych spełniający następujące warunki: w zależności od istniejących portów w stacji roboczej podłączony do klawiatury lub portu USB, czytający kod 128C, Programowalny prefix i suffix. Drukarka laserowa wraz z nieodpłatną wymianą tonera, bębna. Komputer musi współpracować z systemem laboratoryjnym iCentrum firmy Marcel. |  |

- Moduł Immunochemiczny

SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO  MODUŁU IMMUNOCHEMICZNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU:

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa urządzenia:........................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość analizatora: ..................................................................................................

OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO MODUŁU IMMUNOCHEMICZNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU:

| Lp. | Parametr wymagany | Sposób oceny | Parametr oferowany- podać (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szybkość otrzymania wyników do troponiny max. 10 minut | ≤ 10 minut - 5 pkt. > 10 minut - 0 pkt. |  |
| 2 | Możliwość oznaczania próbek pediatrycznych - objętość próbki do 1 oznaczenia nie większa niż 50 μl. | ≤ 50 μl - 5 pkt. > 50 μl - 0 pkt. |  |
| 3 | Odczynniki do oznaczania TSH, fT4 i fT3 posiadające wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach ciąży oraz diagnostyki nowotworów. | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 4 | Test HE-4 umożliwiający wyliczenie algorytmu ROMA (potwierdzone zapisem w instrukcji metodycznej odczynnika. | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |  |

* wypełnia wykonawca

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

| Lp. | Wymagane parametry analizatora: |
| --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy. |
| 2 | Możliwość wykonywania oznaczeń podanych w specyfikacji odczynnikowej. |
| 3 | Metoda elektrochemiluminescencji. |
| 4 | Pełna automatyzacja analiz, random access system z róznymi trybami pracy (seria, pojedyncze próbki lub próbki pilne). |
| 5 | Wieloparametrowy system pracy aparatu. |
| 6 | Możliwość oznaczania minimum 48 różnych parametrów jednocześnie, 48 pozycji odczynnikowych. |
| 7 | Czas oznaczania (uzyskanie pierwszych wyników) od 9 min. do 30 minut. |
| 8 | Wydajność 300 oznaczeń / godzinę. |
| 9 | Pełna krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie paskowym i wczytywana automatycznie do pamięci analizatora, rekalibracja przy użyciu jedynie 2 kalibratorów. |
| 10 | Automatyczne samoprogramowanie aplikacyjne poprzez dwuwymiarowy kod paskowy. |
| 11 | Identyfikacja materiału badanego i odczynników za pomocą kodów kreskowych. |
| 12 | Możliwość bezpośredniego podawania materiału w probówkach pierwotnych różnych rozmiarów oraz w naczynkach wtórnych i pediatrycznych. |
| 13 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w temperaturze lodówki, gwarantowana stabilność odczynników do 112 dni. |
| 14 | Odczynniki gotowe do natychmiastowego użycia po wyjęciu z lodówki, bez czynności wstępnych. |
| 15 | Możliwość wymiany i dostawiania odczynników, płynów i materiałów zużywalnych w trakcie pracy analizatora. |
| 16 | Dopasowane wielkości opakowań odczynnikowych – 100 lub 300 testów - automatyczne monitorowanie stanu odczynników i ilości materiałów zużywalnych i płynów na pokładzie aparatu, czujniki poziomu płynów. |
| 17 | Detektor skrzepów i mikroskrzepów w próbkach badanych oraz pęcherzyków powietrza / piany w próbkach badanych i odczynnikach. |
| 18 | Możliwość wykonywania próbek pilnych bez konieczności przerywania pracy aparatu. |
| 19 | Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu liniowości. |
| 20 | Automatyczne wykonywania powtórzeń oznaczeń. |
| 21 | Możliwość dostawiania próbek, kontroli, kalibratorów w trakcie pracy. |
| 22 | Priorytetowe oznaczanie próbek „CITO” wymienne jednorazowe końcówki pipetujące eliminujące całkowicie ryzyko kontaminacji. |
| 23 | Automatyczna procedura czyszczenia aparatu wraz z rejestracją, czas konserwacji dziennej 5 minut. |
| 24 | Modem serwisowy umożliwiający zdalną komunikację z serwisem i zdalną obsługę serwisową. |
| 25 | Archiwizacja danych. |
| 26 | Wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości. |
| 27 | Zabezpieczenie systemów komputerowych – UPS. |
| 28 | Aparat przystosowany do ciągłej pracy, 24 godz. /dobę. |
| 29 | Praca z różnymi rodzajami probówek. |
| 30 | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek. |
| 31 | Instrukcja w języku polskim. |
| 32 | Wieloparametrowy materiał kontrolny producenta do oceny dokładności oznaczeń, co najmniej na dwóch poziomach. |
| 33 | Podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego MARCEL. |
| 34 | Na czas trwania umowy wydzierżawiający udziela pełnej, bezpłatnej naprawy i konserwacji aparatu, zapewnienie szkolenia personelu w zakresie obsługi aparatu. |
| 35 | Stacja uzdatniania wody. |
| 36 | Podajnik próbek. |

B.   SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO  ANALIZATORA DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH POMOCNICZY (BACK-UP)

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa urządzenia:........................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość analizatora: ..................................................................................................

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

| Lp. | Wymagane parametry analizatora: |
| --- | --- |
| 1 | Aparat nie starszy niż 2013 r. |
| 2 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie ,,pacjent po pacjencie”. |
| 3 | Łączna wydajność analizatora nie mniejsza niż 500 oznaczeń na godzinę. |
| 4 | Ilość pozycji dla próbek badanych minimum 150, z możliwością ciągłego ich dostawiania w trakcie pracy. |
| 5 | Metody pomiaru: fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczny, punktu końcowego i kinetyczne. |
| 6 | ISE minimum Na, K, Cl. |
| 7 | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału. |
| 8 | Analiza w fazie ciekłej. |
| 9 | Możliwości analityczne : biochemia-enzymy, substraty, ISE, białka specyficzne monitorowanie leków, środki uzależniające i trucizny. |
| 10 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej. |
| 11 | Możliwość ciągłego dostawiania próbek i odczynników bez przerywania pracy analizatora. |
| 12 | Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody. |
| 13 | Priorytetowe oznaczanie próbek ,,Cito”. |
| 14 | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek. |
| 15 | Minimum 55 pozycji odczynnikowych. |
| 16 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora. |
| 17 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych. |
| 18 | Okres trwałości odczynnika na pokładzie analizatora min. 1 miesiąc. |
| 19 | Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku, myte i sprawdzane automatycznie przez analizator. |
| 20 | Wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości. |
| 21 | Podtrzymywanie zasilania UPS jako integralna część systemu. |
| 22 | Stacja uzdatniania wody jako integralna część systemu. Serwis systemu uzdatniania wody wraz zapewnieniem materiałów zużywalnych na koszt wykonawcy. |
| 23 | Wieloparametrowy materiał kontrolny producenta do oceny dokładności oznaczeń co najmniej na dwóch poziomach, odczynniki gotowe do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora. |
| 24 | Analizator pomocniczy pracuje na tych samych odczynnikach co część biochemiczna systemu zintegrowanego (odczynniki są kompatybilne z tymi analizatorami). |
| 25 | Stanowisko robocze wyposażone w komputer , monitor, czytnik kodów, drukarkę (tonery i bębny nieodpłatnie), podłączone do laboratoryjnego systemu informatycznego Marcel. |
| 26 | Moduł wyposażony w podajnik próbek. |
| 27 | Na czas trwania umowy wydzierżawiając zapewnia pełny bezpłatny serwis (naprawa, konserwacja aparatów, przeglądy okresowe). |
| Wymagania dotyczące komputera |  |
| Procesor dwurdzeniowy, 8 GB RAM, HDD 250 GB, CD-RW, monitor 17’’LCD, karta sieciowa PCI Ethernet 1000, UPS (400 VA), Windows 10 lub nowszy. System operacyjny klasy Proffesional. Dołączona mysz + klawiatura. W przypadku systemu bez dedykowanego serwera N-portów - złącza RS 232 w liczbie odpowiadającej podłączonym analizatorom + 1 (=minimum 2). Stacja robocza wyposażona w czytnik kodów kreskowych spełniający następujące warunki: w zależności od istniejących portów w stacji roboczej podłączony do klawiatury lub portu USB, czytający kod 128C, Programowalny prefix i suffix. Drukarka laserowa wraz z nieodpłatną wymianą tonera, bębna. Komputer musi współpracować z systemem laboratoryjnym iCentrum firmy Marcel. |  |

C. SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU SORTUJĄCEGO SŁUŻĄCEGO DO CZYNNOŚCI PRE I POSTANALITYCZNYCH

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa urządzenia:........................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość urządzenia: ..................................................................................................

Oświadczam, że wyżej wymienione urządzenie, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

| Lp. | Wymagane parametry automatycznego systemu sortującego: |
| --- | --- |
| 1 | Aparat nie starszy niż 2015. |
| 2 | Zarządzający min 450 probówkami na godzinę. |
| 3 | Wolnostojący. |
| 4 | Pracujący z różnymi probówkami w tym firmy Sarstedt. |
| 5 | Zarządzający probówkami z pracowni chemii klinicznej, immunochemii, hematologii i koagulologii. |
| 6 | Otwiera probówki, sortuje probówki do statywów-wejściowe i wyjściowe. |
| 7 | Sortuje probówki do statywów archiwizujących. |
| 8 | Udostępnia zdalny dostęp dla nadzoru technicznego z jednoczesną rejestracją błędów systemowych i przeprowadzanych czynności serwisowych. |
| 9 | Podłączony do sieci informatycznej Marcel. |

D.   Wymagania dotyczące doposażenia analizatorów określonych w części V:

- Witryna chłodząca.

- Dwie (2) wirówki do wirowania krwi.

- Klimatyzatory w pomieszczeniach w których pracować będą analizatory (2 pomieszczenia 55 m3 i 90 m3).

- Dwa (2) dodatkowe stanowisko komputerowe  podłączone do systemu informatycznego (aktualnie Marcel) funkcjonującego w laboratorium,                    wyposażone w komputer, monitor i drukarkę laserową, czytnik kodów kreskowych.

- Obowiązkowe przeglądy techniczne, naprawy analizatorów oraz wymiana części eksploatacyjnych w okresie trwania dzierżawy, wliczone w cenę oferty.

- Podłączenie analizatorów do systemu informatycznego funkcjonującego aktualnie w laboratorium Zamawiającego (aktualnie Marcel).

- Podłączenie do modułu Li –skan w systemie informatycznym Marcel wraz z niezbędnym sprzętem.

- Udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli  RIQAS i Labquality dla oznaczanych parametrów w okresie trwania dzierżawy wliczona w cenie dzierżawy.

- Przeszkolenie personelu laboratorium w obsłudze analizatorów.

- Dostosowanie pracowni biochemii i immunochemii do pracy z analizatorami.

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- wartość witryny chłodzącej: ..................................................................................................

- wartość wirówki do wirowania krwi 2 szt.: ....................................................................................

- wartość klimatyzatora 2 szt.: ..................................................................................................

........................................, dnia ............................					           ...................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/