Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 1

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy ślimak stomatologiczny z kieszenią, wykonany z wysokogatunkowej bibułki antyalergicznej, wzmocnionej folią PE, w kolorze zielonym lub niebieskim. Troczki w górnej części do wiązania. Rozmiar 59cmx34,5cm, rozmiar kieszonki 11cmx34,5cm. Trwałość od daty produkcji 3 lata. Opakowanie 100 szt. |  |  | op | 60 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 2

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protezy głosowe kompatybilne z instrumentarium PROVOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Rozmiar 8 mm |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| b) | Rozmiar 10 mm |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 3

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła Cook do punkcji jajnika .Długość igły 25-30 cm. Rozmiar 17 G. Sterylna, jednorazowego użytku. Końcówka igły ostro ścięta, widoczna w obrazie RTG |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 4

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skrobiowa pasta elektrodowa ze środkiem ściernym do badań EEG/ EMG. Pojemność opakowania 160- 175 ml. |  |  | op | 12 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 5

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pończochy okołooperacyjne o ucisku 35 mmHg, profilaktyczne z otwartym czubkiem w pięciu rozmiarach. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Rozmiar 19-21cm, 29-37cm, 46-58cm |  |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| b) | Rozmiar 21-23 cm, 30-39 cm, 50-62cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Rozmiar 23-25cm, 31-41cm, 54-66cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Rozmiar 25-27cm, 32-43cm, 58-70cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Rozmiar 27-29cm, 33-45cm, 62-74cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 6

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren Kher do drenażu dróg żółciowych – w kształcie litery T, z lateksu, CH 8,CH 10, CH 12 |  |  | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik typu Pezzer, sterylny, jednorazowego użytku, wykonany z lateksu, CH 8- CH 36 |  |  | szt | 700 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zgłębnik Segstaken |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 7

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniule dożylne sterylne bez możliwości dodatkowego wstrzykiwania przeznaczona dla noworodków i małych dzieci: - atraumatyczny, ostry koniec kaniuli; - końcówka luer - look; - musi posiadać zdejmowany dodatkowy element ułatwiający wprowadzanie do naczynia żylnego, - elastyczne skrzydełka ułatwiające zamocowanie kaniuli - kolorowe oznakowanie wielkości, - rozmiar 0,6 x 19 mm i 0,7 x 19 mm |  |  | szt | 10 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 8

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren Penrose, lateksowy, op 10 szt, rozmiar 25cmx0.35 |  |  | op | 2 500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 9

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do nakłucia mostka z płynną regulacją długości, ostra, łącznik luer – look, jednorazowego użytku, sterylna. Po wkłuciu igły mandryn nie może się samoistnie wysuwać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | rozm. 1,2 x 30 mm |  |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| b) | rozm. 1,6 x 30 mm, 16G x 35mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | rozm. 1,8 x 30 mm, 18G x 35mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 10

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik Nelaton dopęcherzowy z PCV, sterylny, jednorazowy, końcówki lejkowate, oznaczone kolorami, posiadający boczne otwory oraz zamknięty zaokrąglony koniec, pakowany pojedynczo. Od Ch 20 do Ch 24 |  |  | szt | 1 400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik Tiemana Ch 8-24 z PCV, sterylny, jednorazowego użytku |  |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 11

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt stomijny dwuczęściowy, składający się z płytki i worka, rozmiar 45-70mm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | płytka do kolostomii i ileostomii łatwa do formowania 45-70mm (pierścień 70mm, otwór do przycięcia 15-62mm) |  |  | szt | 400 |  |  |  |  |  |
| b) | worki przezroczyste, otwarte 45-70mm (pierścień 70mm) |  |  | szt | 800 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 12

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczotki do mycia rurek tracheotomijnych, wyprofilowane z krzywizną rurek tracheotomijnych o rozmiarach 10mm i 15mm. |  |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 13

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkład jednorazowego użytku do zbiorników ssaka typu Basic, producent Medela . - o pojemności 2,5 l. - posiada dwa uchwyty przy wkładzie, zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny, - ochronę przeciwbryzgową i łącznik kątowy. |  |  | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 14

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marker skórny do znakowania przed operacją: - nietoksyczny; - bez lateksu; - sterylny; - szybkoschnący; - odporny na środki dezynfekcyjne; - pakowany pojedynczo; - w zestawie elastyczna linijka do pomiaru kształtu ciała |  |  | szt | 6 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 15

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy zestaw do korekcji ( cystocele ), składający się z: - siatki wykonanej z polipropylenu monofilametowego o kształcie anatomicznym o wymiarach w granicach 50 x 65 mm, - z podwójnymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe ( duble TOT ). wielkości oczek do 0,7 x 0,7 mm, - grubość siatki do 0,3 mm i gramaturze do 29 g/m². Jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metodą przezzasłonową. |  |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Igła wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do implantacji przez otwory zasłonowe |  |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia tylnej plastyki pochwy ( rectocele ), składający się z: - siatki wykonanej z polipropylenu monofilametowego o kształcie anatomicznym o wymiarach w granicach 40 x 140 mm, - wielkości oczek do 0,7 x 0,7 mm , - grubości siatki do 0,3 mm i gramaturze do 29 g/m². Jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki przez pośladki. Igła wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Igła wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do implantacji w/w zestawów. |  |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 16

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrocount TPC – czerwony lub równoważny Plastikowy test, służący do kontroli stanu czystości powierzchni, substancji o konsystencji półpłynnej i płynów. Pokryty z dwóch stron pożywką agarową o powierzchni 12,5 cm2, zawierającą lecytynę oraz Tween, mający na celu neutralizacje potencjalnych pozostałości kationowych środków dezynfekcyjnych. Pożywka pozwala na wzrost najczęściej występujących bakterii, pleśni i grzybów. Test dostarczony w przezroczystej, nietłukącej tubie, wyposażony w giętki uchwyt, ułatwiający pobieranie próbek z wszelkich powierzchni. Opakowanie 20szt |  |  | op | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mikrocount Combi – niebieski lub równoważny Plastikowy test, służący do kontroli stanu czystości powierzchni, substancji o konsystencji półpłynnej i płynów. Pokryty z dwóch stron pożywka agarowa o powierzchni 12,5 cm2, zawierającą inaktywatory środków dezynfekcyjnych. Test umożliwia określenie ogólnej liczby drobnoustrojów oraz wykrycie pleśni i drożdży. Test dostarczony w przezroczystej, nietłukącej tubie, wyposażony w giętki uchwyt, ułatwiający pobieranie próbek z wszelkich powierzchni. Opakowanie 20szt |  |  | op | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Mikrocount Combi- zielony lub równoważny Plastikowy test, służący do kontroli stanu czystości powierzchni, substancji o konsystencji półpłynnej i płynów. Pokryty z dwóch stron pożywka agarowa o powierzchni 12,5 cm2. Test umożliwia określenie ogólnej liczby drobnoustrojów oraz wykrycie enterobakterii z uwzględnieniem monitorowania stanu mikrobiologicznego powierzchni. Test dostarczony w przezroczystej, nietłukącej tubie, wyposażony w giętki uchwyt, ułatwiający pobieranie próbek z wszelkich powierzchni. Opakowanie 20szt |  |  | op | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 17

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lusterko krtaniowe, wielokrotnego użytku, z możliwością sterylizacji o średnicy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Ø 14 mm |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| b) | Ø 16 mm |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| c) | Ø 22 mm |  |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| d) | Ø 24 mm |  |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| e) | Ø 26 mm |  |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Balon Poltzera w zestawie: - 4 oliwki : 13mm,15mm, 17mm, 19mm; - łącznik Luer; - gruszka; - oliwka wykonana ze stali nierdzewnej z możliwością sterylizacji. |  |  | szt | 4 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 18

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda gastrostomijna silikonowa, mogąca długotrwale pozostawać w świetle żołądka, posiadająca skalowanie w centymetrach oznaczenie głębokości wprowadzenia. W części dystalnej sondy powinien znajdować się otwór centralny, oraz dwa otwory boczne. Mocowanie i uszczelnienie sondy powinno być zapewnione przez ruchomy, perforowany krążek, wyposażona w samouszczelniający się zawor, umożliwiający wypełnienie balonu sondy. Rozmiar Ch 24, dł. 17 cm, balon 30 ml. W komplecie saszetka z żelem znieczulającym, jednorazowego użytku |  |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do jejunostomii, jednorazowego użytku, sterylny, zawierający: - 2 kaniule rozrywalne 10 CH; - 1 cewnik 8 CH( dł. 80 cm); - plaster do przymocowania cewnika do skory; - 2 strzykawki (3 ml) |  |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw drenów do 2 worków do pompy płuczącej ECO PUMP A 5889, firmy Olympus, wielokrotnego użytku. |  |  | zest | 8 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 19

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczotka do mycia sprzętu endoskopowego urologicznego, wykonana ze włosia , przystosowana do mycia: kanałów roboczych, płaszczy wewnętrznych i zewnętrznych, elektroresektorów, cystoskopów, nefroskopów, ureteroresektorów. Zakończenie szczotki atraumatyczne. Długość szczotki 29-36 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Szczotka do mycia kanałów roboczych |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| b) | Szczotka do mycia płaszczy wewnętrznych elektroresktorów |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| c) | Szczotka do mycia płaszczy zewnętrznych elektroresktorów |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| d) | Szczotka do mycia cystoskopów |  |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| e) | Szczotka do mycia nefroskopów |  |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| f) | Szczotka do mycia ureterorenoskopów |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 20

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ustnik jednorazowy papierowy pokryty od zewnątrz folią PE . Ustnik zaopatrzony jest w jednostronny zawór zapobiegający niepożądanym wdechom. Op. - 50 szt. Ustnik przeznaczony do Spirometeru KOKOUSB Digi Doser |  |  | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 21

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pas do KTG, duży, z guzikiem i dziurkami, wielokrotnego użytku. Rozmiar 60x130 cm. Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami urządzeń KTG. Opakowanie - 8 szt. |  |  | op | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 22

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła doszpikowa dla dorosłych, sterylna, jednorazowego użytku. Stożkowe, czterostronne zakończenie igły. Stały dostęp do naczynia, odpowiedni do przetaczania krwi, penetracja igły do kości gąbczastej. Możliwość regulacji głębokości umiejscowienia igły w zależności od miejsca wkłucia. Rozmiar 16 Gx30mm/ 1,6x 3 cm/ |  |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 23

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pętla do usuwania polipów nosowych, wielokrotnego użytku, z możliwością sterylizacji. |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 24

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska tlenowa dla noworodka z drenem 2,1m. Maska o średniej koncentracji tlenu z drenem, wykonana z medycznego PCV. Rozmiary XS-0, S-1, M-2, L-3 |  |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 25

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Półmaska ochronna, twarzowa, jednorazowa, klasa ochrony FFP3, z osłoniętym zaworem oddechowym. Chroniąca przed cząstkami stałymi, nielotnymi cząstkami ciekłymi i bioaerozolami. Do zastosowania w środowisku medycznym. Spełniająca wymagania norm: EN 149:2001+ A1:2009 i EN 14683:2005 dla masek chirurgicznych oraz dyrektywy: 89/686/EWG dla środków ochrony indywidualnej i 93/42/EWG dla wyrobów medycznych. Skuteczność filtracji bakteryjnej ≥ 99%, odporność na przesiąkanie ≥ 120 mmHg. Wyposażona w taśmę nagłowia zapewniającą dopasowanie półmaski. Pakowane indywidualnie w opakowanie foliowe. Pakowane po 8 sztuk. |  |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 26

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła jednorazowego użytku bezpieczna, sterylna, z osłoną zabezpieczającą igłę bezpośrednio po iniekcji, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kolorem rozmiaru zgodnie z kolorem nasadki, opakowanie 100 szt. Rozmiar igieł: - 0,5x25, - 0,6x25, - 0,7x38, - 0,8x38, - 0,9x38, - 1,1x38, - 1,2x38 Ilości w/w rozmiarów do uzgodnienia z zamawiającym |  |  | op | 2 600 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 27

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zgłębnik do udrażniania jelit- typu Eudal, dł. 2500 mm |  |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 28

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szpatułki drewniane, niejałowe, dł. 15 cm pakowane po 100 szt |  |  | op | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szpatułki plastykowe pakowane po 25 szt |  |  | op | 120 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 29

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wzierniki do otoskopu plastikowe,jednorazowe, opakowanie 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Rozmiar 2,5 |  |  | op | 240 |  |  |  |  |  |
| b) | Rozmiar 4,0 |  |  | op | 160 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 30

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa sterylna nasadka/osłonka na strzykawkę luer-lock, pojedynczo pakowana w opakowanie umożliwiające aseptyczne użycie. |  |  | szt | 26 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 31

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worki stomijne jednoczęściowe z możliwością opróżniania, przezroczyste, bez filtra ,rozmiar 15-60-70 mm/rozmiar 15-60 mm |  |  | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Worki stomijne jednoczęściowe z możliwością opróżniania ,o zwiększonej pojemności, przezroczyste, bez filtra, samoprzylepne do przycięcia, rozmiar 10-100/rozmiar 19-90mm. |  |  | szt | 400 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 32

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etykiety do drukarek ZEBRA . Etykieta i klej odporne na : działanie temperatury min 134˚C , -odporne na podciśnienie min 970mBar-a , - odporne na nadciśnienie min 2,7 Bar-a - odporne na wilgoć , gorącą parę wodną , - typu sandwich : dwuwarstwowa , warstwa spodnia z klejem umożliwiającym naklejenie na opakowanie papierowo-foliowe, włókninę , papier krepowy itp. etykieta na podkładzie niepylącym , nie zostawiającym pyłu podczas rozwijania w drukarce etykiet warstwa wierzchnia trójdzielna. -etykieta zgodna z systemem T-DOC , potwierdzona przez producenta systemu , logo T-DOC na każdej etykiecie - nadruk odporny na ścieranie i rozmywanie w wymienionych wcześniej warunkach . Na rolce 2000 sztuk etykiet |  |  | rol | 130 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalka woskowo –żywiczna do drukarek ZEBRA 3200 110/450mb. Kalka zgodna ze standardami UL i CSA , klasa Premium , odporna na: ścieranie , rozmywanie , wilgoć , gorącą parę wodną , temperaturę min 134˚C , nadciśnienie min 2,7 Bar-a , podciśnienie min 970 mBar-a . Szybkość druku do 250mm/s. Kalka potwierdzona przez dostawcę systemu komputerowego do dokumentacji obiegu narzędzi w C.S. |  |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Taśma do P-Toucz Brother Tze-251. Taśma laminowana , wodoodporna , odporna na gorącą parę wodną , temperaturę min 134˚C , brud , ścieranie , rozmywanie , ciśnienie min 2,7 Bar-ów , próżnię min 970 mBar , detergenty stosowane w myjniach – dezynfektorach , szerokość 24 mm , długość 8 m , kształt prostokąta , biała . |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 33

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczoteczki do pobierania cytologii, jednorazowego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo |  |  | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat w aerozolu do utrwalania cytologii, opakowanie 150 ml |  |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 34

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr do żywienia pozajelitowego, dla noworodków, sterylny, jednorazowego użytku, zawiera linie 10 cm i 5 cm za filtrem, membrana 1,2 um, zatrzymuje cząstki, pęcherzyki z powietrzem, grzyby, drożdże, przepuszcz lipidy z samoodpowietrzaczem |  |  | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 35

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik Edi służący do wykrywania aktywności elektrycznej przepony Rozmiar: - < 55, 0,5-1,5 kg Fr 6 - < 55, 1-2 kg Fr 6 do respiratora MAQUET servo-n |  |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 36

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik do mierzenia saturacji do aparatu Masimo Set do technologii Masimo Set dla noworodka. Jednorazowe. Czujnik z lekką wtyczką bez ruchomych części, zabezpieczony przed złamaniem, czujnik typu L z płaskim kablem rozmiar od 3 do 40 kg i od 3 do 20 kg |  |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mankiet do mierzenia ciśnienia u noworodka do aparatu Masimo Set w rozmiarach dla noworodka i wcześniaka. Rozmiar 1: 3-6 cm Rozmiar 2: 4-8 cm |  |  | szt | 150 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 37

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pułapka wodna przy linii dwutlenku węgla do monitora iMEC15. Do stosowania u noworodka |  |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Linia próbkująca z kaniulą nosową do stosowania u niemowląt. Stosowana jest razem z pułapką wodną |  |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy mankiet noworodkowy, jednorurkowy ze złączeniem LUER W rozmiarach: - obwód kończyny od 3 do 6 cm - obwód kończyny od 6 do 11 cm |  |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy, opaskowy, bezklejowy, czujnik SP02 dla noworodków o wadze < 3 kg |  |  | szt | 250 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 38

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozcinacz do zaciskacza do pępowiny tzw. „bocianek” - jednorazowy - jałowy - pakowany jednostkowo - wykonany z wytrzymałego plastiku |  |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 39

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwukanałowy cewnik pępkowy wykonany z poliuterenu, kontrastujący w rtg, sterylny, pakowany jednostkowo, zaopatrzony w kranik trójdrożny, z wygodnym mocowaniem cewnika do skóry, wolny od flawonów o rozmiarach: - 4 Fr dł.20 cm, - 4Fr dł. 40 cm, - 5 Fr dł. 40 cm |  |  | szt | 120 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 40

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe okularki na oczy do fototerapii dla noworodków: - wykonane z miękkiego materiału - pasujące na obwód głowy od 26-36 cm - zapinane na rzep z obu stron bocznych głowy - opasujące głowę z tył tak, aby nie spadały - oczy noworodka zabezpieczone dodatkowym materiałem - pojedynczo pakowane |  |  | szt | 700 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

Pakiet nr 41

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa miarka do zmierzenia noworodka po porodzie, z wysokiej jakości papieru, miara od 1 cm do 100 cm |  |  | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/