**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2018

**Pakiet nr 42**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa i  Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1 | Igła typu Chiba do biopsji cienkoigłowej, nakłucia i znieczulenia, z mandrynem, gniazdem luer-lock do podłączenia strzykawki, znakowana co centymetr, z ruchomym ogranicznikiem głębokości wkłucia, widoczna pod kontrolą USG, sterylna, pakowana pojedynczo,  rozm.: 14G, 17G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G,  dł. 20 cm.  Rozmiary igieł zamawiane według potrzeb Zamawiającego. |  |  | szt | 600 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ………………… Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: ………………… Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/