Załącznik nr 1 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty.

Znak postępowania: DA.ZP.242.32.2018

Zestaw do terapii nerkozastępczych bazie systemu MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care. Wymagana jest pełna kompatybilność sprzętu jednorazowego i płynów z aparatami  MULTIFILTRATE 1MUG, 5MUG i 6MUG.

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do hemodializy cytrynianowej – Multifiltrate Kit CiCa CVVHD 1000 |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do hemodiafiltracji cytrynianowej – Multifiltrate Kit CiCa postCVVHDF 1000 |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do hemodializy cytrynianowej z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odcięcia (dla pacjentów we wstrząsie septycznym) – Multifiltrate Kit CiCa CVVHD EMiC2 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do hemofiltracji heparynowej – Multifiltrate Kit 2 CVVH 600 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rozdzielacz 2x4 do jednoczasowego podłączenia 4 worków dializatu |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Worek na filtrat 10l. z zaworem spustowym |  |  | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 7 | Igła plastikowa typu Spike dł. 72 mm (opakowanie 100 szt.) |  |  | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | CitraLock C - 46,7% cytrynian sodu do wypełniania kanałów cewnika dializacyjnego - ampułka 5 ml, 20 ampułek w opakowaniu |  |  | op. | 75 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik silikonowy dwuświatłowy 11,5Fr o długości 15, 20 lub 24cm lub Cewnik silikonowy dwuświatłowy 13,5Fr o długości 15, 20 lub 24 cm |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 10 | Cytrynian sodu 4% (136 mmol/l) Opakowanie – worek 1500 ml |  |  | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wodorowęglanowy dializat bezwapniowy o składzie elektrolitowym potas 2 lub 4 mmol/l, sód 133 mmol/l, wapń 0 mmol/l, wodorowęglan 20 mmol/l, magnez 0,75 lub 1,00 mmol/l, fosforany 0 lub 1,25 mmol/l. Opakowanie – worek 5-litrowy: Dializat Ci-Ca K2 Dializat Ci-Ca K4 Dializat Ci-Ca K2 Plus Dializat Ci-Ca K4 Plus (Rodzaj dializatu zamawiany według potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest podać 1 cenę za sztukę bez względu na rodzaj wyrobu) |  |  | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wodorowęglanowy płyn substytucyjny o składzie elektrolitowym potas 0 lub 2 lub 3 lub 4 mmol/l, sód 140 mmol/l, wapń 1,5 mmol/l, wodorowęglan 35 mmol/l. Opakowanie – worek 5-litrowy: Multibic K0 Multibic K2 Multibic K3 Multibic K4 (Rodzaj płynu zamawiany według potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest podać 1 cenę za sztukę bez względu na rodzaj wyrobu) |  |  | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Filtr wykonany z polysulfonowej błony typu HighFlux o powierzchni dyfuzyjnej 2,3 m2. Kompatybilny z zestawem KIT 4 CVVHDF lub KIT CVVDH Ci-Ca do aparatu Multifiltrate Fresenius. |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że zaoferowane wyroby są kompatybilne z aparatami Multifiltrate 1MUG, 5MUG i 6MUG.

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/