Załącznik nr 1.7 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 7) (DA.ZP.242.35.2018)

Pakiet nr 7

Sonda USG do echokardiografu SSA-660A Xario sn: LCI1052154 wytwórcy Toshiba

| l.p. | Opis | Oferowany sprzęt* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytwórca |  |
| 2. | Nazwa – model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji 2017 lub 2018 |  |

*należy wypełnić

| Lp. | Opis wyrobu | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość |  | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |  |
| I. | Sektorowa sonda elektroniczna USG typu PST-30BT lub równoważna do echokardiografu SSA-660A Xario sn: LCI1052154 wytwórcy Toshiba. Szerokopasmowa 1,4-4,8 MHZ, wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych, Doppler pulsacyjny, Doppler kolorowy, w tym Pover Angio, Doppler ciągły, kąt obrazowania 90°. | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ......................... zł             Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  ........................ zł            Słownie:  ...............................................................................

....................................................................                                                                                                                                                                                                    /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/