Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 1) (DA.ZP.242.35.2018)

Pakiet nr 1

Wanna do hydromasażu wirowego kończyn górnych (1 szt.)

| l.p. | Opis | Oferowany sprzęt* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytwórca |  |
| 2. | Nazwa – model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji 2017 lub 2018 |  |

*należy wypełnić

Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.p. | Nazwa parametru/cechy, wyposażenie | Parametry wymagane | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wanna przeznaczona do masażu wodno-wirowego okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych . | Tak |  |
| 2 | Układ 4 dysz o regulowanym manualnie kierunku wypływu strumienia wody. | Tak |  |
| 3 | Automatyczny system napełniania wody z elektronicznym termometrem. | Tak |  |
| 4 | Układ zabezpieczający pompę przed pracą „na sucho”. | Tak |  |
| 5 | Programowalny zegar z automatycznym wyłączeniem zabiegu. | Tak |  |
| 6 | Optymalna pojemność użytkowa wanny: 20l. | Tak, +/- 5% |  |
| 7 | Regulacja napowietrzania – bierny masaż perełkowy. | Tak |  |
| 8 | Prysznic ręczny. | Tak |  |
| 9 | Wanna (w szczególności niecka zabiegowa wanny) wykonana z wytrzymałego, wzmocnionego włóknem szklanym tworzywa sztucznego, odpornego na różne substancje myjąco-dezynfekcyjne. | Tak |  |
| 10 | Konstrukcja zapewniająca łatwy dostęp pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich. | Tak |  |
| 11 | Nieduże wymiary urządzenia: - długość 80 cm, - szerokość 75 cm, - wysokość 90 cm; | Tak, +/- 5% |  |
| 12 | Dedykowane do wirówki stabilne krzesło pacjenta, z regulacją wysokości. | Tak |  |
| 13 | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V / 50Hz; klasa bezpieczeństwa I, B. | Tak |  |
| 14 | W dostawie dedykowana substancja do mycia wanny – 2 L | Tak |  |

*należy wypełnić

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Brak potwierdzenie któregokolwiek z parametru spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych,  Zamawiający   dopuszcza   oświadczenie   producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Część B: FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość |  | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |  |
| I. | Wanna do hydromasażu wirowego kończyn górnych | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ......................... zł             Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  ........................ zł            Słownie:  ...............................................................................

....................................................................                                                                                                                                                                                                    /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/