Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.34.2018)

Pakiet nr 1: Akcesoria do inkubatora ATOM

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik tlenu do inkubatora Dual Incu |  |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik temperatury do inkubatora Dual Incu |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 2:  Układy oddechowe do respiratorów noworodkowych

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ oddechowy jednorazowego użytku, uniwersalny (do większości respiratorów m.in. Bear, Fabian, Sechrist, Babylog) z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej:; w kpl. dren proksymalny; część Y obrotowa z możliwością odłączenia co pozwala na zastosowanie funkcji CPAP w respiratorze, oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Średnica lini wdechowej i wydechowej 10 mm. Przepływ gazów powyżej 4L/min. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 Fisher&Paykel. W komplecie komora samonapełniającą się wodą, wyposażoną w dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem wody do układu oddechowego, oraz dren do podłączenia butelki z wodą i odpowietrznikiem. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 3: Układy oddechowe do respiratorów noworodkowych

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratorów Fabian, Bear, Sechrist, Babylog, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej oraz na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Dren wydechowy bez pułapki wodnej, wykonany z materiału MicroCell, odporny na zagniecenia/uszkodzenia (materiał pozwalający na eliminację skroplin w gałęzi wydechowej poprzez zastosowanie technologii membrany przepuszczalnej), w komplecie dren proxymalny - część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający komplet adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów, jak również do podłączenia urządzenia do podawania tlenku azotu. Wejście w grzałce na linii wdechowej musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do modelu nawilżacza MR 850 Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Układ przeznaczony dla pracy respiratora przy przepływie powietrza > 4L/min |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 4: Akcesoria do aparatów oddechowych NEOPUFF

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do resuscytacji NEOPUFF, zawierający: ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej min. 145cm, na końcu układu musi znajdować się zastawka PEEP (wejście do zastawki o parametrach: 15mm średnica wewnętrzna, 19mm średnica zewnętrzna), maseczkę (SML -do wyboru). Układ rur o następujących parametrach: wejście/podłączenie do zastawki PEEP: 15 mm średnica zewnętrzna, 10 mm średnica wewn. -maseczka od strony pacjenta. Układ zaopatrzony w zatyczkę w postaci korka zapewniającego szczelność układu w trakcie przechowywania oraz zastępujący i pełniący funkcję płucka testowego. Pakowane pojedynczo, opakowanie 10 sztuk. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa maseczka do układu oddechowego do resuscytacji NEOPUFF. Rozmiar maseczki 35mm, 42mm, 50mm, 60mm, 72mm .Pakowane pojedynczo z możliwością wyboru. Opakowanie 10 szt. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw trzech drenów z łącznikiem ,,Y" doprowadzający mieszankę gazów (tlen, powietrze) do aparatu Neopuff - op. 5 sztuk. |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 5:  Części do aparatów oddechowych dla noworodków OPTI FLOW

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do HFNC,o długości 175 cm. posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej; w kpl. ciśnieniowa zastawka nadmiarowa. Przepływ gazów w zakresie 0,5 – 25 L/min. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, tak aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury, stosowanego również do modelu nawilżaczy serii MR 800 firmy Fisher&Paykel. Wyprofilowana końcówka układu oddechowego w jego wewnętrznej części, zapewniająca bezpieczne połączenie kaniul donosowych serii OPT firmy Fisher&Paykel, charakteryzujące się wyraźnym „kliknięciem” podczas montażu. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Produkt zalecany do użytku przez 7 dni, co zapewnia optymalną pracę grzałki oraz optymalną elastyczność ramienia. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula nosowa do HFNC z przylepcem i rzepem do repozycji, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330, firmy Fisher&Paykel. Rzep, przylepiec oraz kaniula stanowią komplet, kaniula i rzep są zespolone i nierozerwalne. Przylepiec będący w komplecie stanowi część wymienną i jest bezpieczny dermatologicznie. Kaniula wyposażona w dwa odrębne dreny wzmocnione sprężynką, aby zminimalizować ryzyko zagniecenia. Dreny wykonane z oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. Dreny złączone kaniulą z rzepem, rozdzielone przegrodą zapewniającą odrębne przepływy oraz zabezpieczające przed wystąpieniem turbulencji mieszanki gazów medycznych wewnątrz kaniuli. Możliwość rozłączenia kaniuli i wentylowania pacjenta jednym nozdrzem. Przyłącze kaniuli zapewniające bezpieczne mocowanie wewnątrz układu oddechowego, charakteryzujące się „kliknięciem” przy prawidłowym podłączeniu. Maksymalny przepływ gazu 8L/min, waga kaniuli 9g. wiek dziecka < 32 tyg., waga dziecka < 2kg. Produkt zalecany do użytku przez 7 dni, co zapewnia optymalne odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz optymalną elastyczność nosków kaniuli. |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula nosowa z przylepcem i rzepem do repozycji, do HFNC, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330, firmy Fisher&Paykel. Rzep, przylepiec oraz kaniula stanowią komplet, kaniula i rzep są zespolone i nierozerwalne. Przylepiec będący w komplecie stanowi część wymienną i jest bezpieczny dermatologicznie. Kaniula wyposażona w dwa odrębne dreny wzmocnione sprężynką, aby zminimalizować ryzyko zagniecenia. Dreny wykonane z oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. Dreny złączone kaniulą z rzepem, rozdzielone przegrodą zapewniającą odrębne przepływy oraz zabezpieczające przed wystąpieniem turbulencji mieszanki gazów medycznych wewnątrz kaniuli. Możliwość rozłączenia kaniuli i wentylowania pacjenta jednym nozdrzem. Przyłącze kaniuli zapewniające bezpieczne mocowanie wewnątrz układu oddechowego, charakteryzujące się „kliknięciem” przy prawidłowym podłączeniu. Maksymalny przepływ gazu 8L/min, waga kaniuli 9g. wiek dziecka 27 tyg. – 6 m-cy, waga dziecka 1 – 8 kg. Produkt zalecany do użytku przez 7 dni, co zapewnia optymalne odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz optymalną elastyczność nosków kaniuli. |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Adapter do nebulizacji w kształcie litery T. Stanowi przejście pomiędzy układem oddechowym a kaniulą, wyposażony w zamykany port do podawania leków wziewnych. Adapter z jednej strony posiadający wejście z wypustkami do prawidłowego mocowania wewnątrz układu oddechowego, z drugiej posiadający wyprofilowane wejście dla kaniuli, która mocowana jest wewnątrz adaptera. Oba połączenia bezpieczne i pewne dzięki wyraźnemu kliknięciu podczas montażu. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zapasowe przylepce z rzepem do repozycji |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 6 : Oprzyrządowanie systemu neuromonitoringu w chirurgii endokrynologicznej i laryngologicznej (do monitora C2 Medizintechnik 2013)

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czterokanałowy interfejs EMG, przewód dł.4m, wtyczki touchproof 9x1,5mm, produkt wielorazowy, nieautoklawowalny. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzy elektrody igłowe Trygon (dł.15mm, dł. przewodu 1,5m), wtyczka touchproof 1,5mm przewód czerwony/zielony/czarny, produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 kompletów |  |  | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Para elektrod igłowych typu Trygon (dł.15mm, dł. przewodu 1,5m), wtyczka touchproof 1,5mm przewód czerwony/zielony/czarny, produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10par |  |  | para | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sonda bipolarna prosta mikrowidelec (dl. robocza 4,5cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10szt. |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

| Pakiet nr 7: Dozowniki tlenu AGA |  |
| --- | --- |

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dozowniki tlenu z przepływomierzem (0-15l/min) i nawilżaczem (pojemnik wielorazowego użytku) oraz końcówką wtykową do gniazd AGA. |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dozowniki tlenu z przepływomierzem (0-15l/min) do jednorazowych pojemników wody oraz końcówką wtykową do gniazd AGA. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 8: Części do dozowników tlenu FARUM

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butelka na wodę |  |  | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka nawilżacza |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtr nawilżacza |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kołpak przepływomierza |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rurka przepływomierza |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Stożek rotametryczny przepływomierza |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pokrętło(gałka) zaworu regulacyjnego |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wtyk do gniazda tlenowego AGA, z gwintem |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 9: Części do urządzeń gazów medycznych

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wtyk do gniazda tlenu AGA na dren, kątowy |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wtyk do gniazda powietrza AGA na dren, kątowy |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wtyk do gniazda próżni AGA na dren, kątowy |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wtyk do gniazda tlenu AGA, z gwintem |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 10: Części do urządzeń gazów medycznych

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Końcówka czerpalna tlenu DIN na dren, kątowa |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Końcówka czerpalna powietrza DIN na dren, kątowa |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówka czerpalna próżni DIN na dren, kątowa |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówka czerpalna próżni DIN, z gwintem |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 11: Części do urządzeń gazów medycznych

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szybkozłącze konwertujące gniazdo tlenowe typu AGA na gniazdo typu DIN (tzn. adapter wtyk AGA-DIN gniazdo do tlenu) |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Adapter wtyk AGA-DIN gniazdo do próżni |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Adapter wtyk AGA-DIN gniazdo do powietrza |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szybkozłącze konwertujące gniazdo tlenowe typu DIN na AGA (tzn. adapter wtyk DIN-AGA gniazdo do tlenu) |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Adapter wtyk DIN-AGA gniazdo do próżni |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Adapter wtyk DIN-AGA gniazdo do powietrza |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 12: Części do ssaków medycznych AGA-LABOR

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butla 2,5L do ssaka SU2 |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pokrywa kompletna do butli 2,5L ssaka SU2 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Butla 1L zabezpieczająca do ssaka SU2 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pokrywa kompletna do butli 1L ssaka SU2 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zawór odcinający do pokrywy butli ssaka SU2 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemnik 2L w systemie Serres do wkładów jednorazowych |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkłady 1l jednorazowe do systemu Serres |  |  | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkłady 2l jednorazowe z proszkiem żelującym do systemu Serres |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wakuometr do ssaka SU2 AGA-LABOR |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wąż ssący 3m do ssaka AGA-LABOR |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | Filtr bakteryjny do ssaka AGA-LABOR |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wkład filtra (op. = 20 szt.) |  |  | op. | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 13: Mankiety do ciśnieniomierzy

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mankiet w rozmiarze M, z jednym wężykiem, zapinany na rzep, wielorazowy, wykonany z tworzywa sztucznego niezawierającego lateksu, przystosowany do mycia i dezynfekcji |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mankiet w rozmiarze S, z jednym wężykiem, zapinany na rzep, wielorazowy, wykonany z tworzywa sztucznego niezawierającego lateksu, przystosowany do mycia i dezynfekcji |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Mankiet w rozmiarze L, z jednym wężykiem, zapinany na rzep, wielorazowy, wykonany z tworzywa sztucznego niezawierającego lateksu, przystosowany do mycia i dezynfekcji |  |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 14: Rejestratory EKG Holtera

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator kompatybilny z oprogramowaniem Holcard 24W Ganmma – XL System, 3-kanałowy, czas rejestracji co najmniej 48 godz., zapis danych na karcie pamięci, detekcja pików rozrusznika serca, wbudowany zegar czasu rzeczywistego, przycisk EVENT – do rejestracji zdarzeń pacjenta, dane pacjenta zapisywane na karcie pamięci wraz z danymi EKG, kontrola stanu baterii; wyposażenie dodatkowe: torba na rejestrator, 70 sztuk elektrod jednorazowych, 2szt - akumulatory/baterie alkaiczne. |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 15: Pulsoksymetry

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulsoksymetr przenośny z podświetlanym ekranem LCD, rejestracja wartości saturacji i pulsu min. 24 godz., wyświetlanie przebiegu krzywej tętna, zakres pomiaru Sp02 od 70 do 100 %, zakres pomiaru pulsu od 50 do 200/min., dokładność pomiaru saturacji (i pulsu) nie gorsza niż +/- 2% (+/-2rpm), możliwość przesyłu do komputera PC lub drukarki mierzonych danych, optyczne i akustyczne wskaźniki alarmu skrajnych wartości saturacji i tętna z możliwością ustawienia, zasilanie akumulatorowe ze wskaźnikiem słabej baterii i sieciowe, w komplecie ładowarka, sensor pulsoksymetryczny wielorazowy typu klips na palec (pediatryczny, dla dorosłych - do wyboru). |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 16: Termometry bezdotykowe

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała w zakresie 34-42 st.C oraz temp. obiektu 0-100 st.C z wyświetlaczem LCD 4-cyfrowym (plus znaki specjalne), rozdzielczość 0,1st.C, dokładność 0,2 st.C (w zakresie 36 – 39 st.C), zapamiętywanie co najmniej 30 ostatnich pomiarów wraz datą i godziną; sygnalizacja włączenia i gotowości do pomiarów oraz zakończenia pomiaru, sygnalizacja przekroczenia temp. 37,5 st.C, sygnalizacja błędu lub awarii; uaktywnianie zielonego podświetlenia na ok.5 sek. po włączeniu, po zakończeniu pomiaru z wynikiem wyższym niż 37,5 st.C uaktywnia się na 5 sek. czerwone podświetlenie; automatyczne wyłączanie po ok. 1 minucie od ostatniego pomiaru; zasilanie; 2 baterie AAA 1,5V; masa do 100g. |  |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 17: Ciśnieniomierze, stetoskopy

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciśnieniomierz automatyczny, metoda oscylometryczna, z mankietem na ramię (zakres pomiaru ciśnienia od 0 do 250 mmHg, zakres pomiaru pulsu od 40 do 160, funkcja wykrywania arytmii, sygnalizacja błędu pomiaru, wskaźnik zużycia baterii; mankiet rozm. M wielorazowy zapinany na rzep, wykonany z tworzywa sztucznego, przystosowany do mycia i dezynfekcji poprzez całkowite zanurzenie, z powłoką antybakteryjną, niezawierający lateksu. |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ciśnieniomierz zegarowy - manometr zintegrowany z pompką (gruszką) z zaworem obrotowym, zakres pomiaru ciśnienia od 0 do 300 mmHg, mankiet średniego rozmiaru, zapinany na rzep, wielorazowy, wykonany z tworzywa sztucznego niezawierającego lateksu, przystosowany do mycia i dezynfekcji, stetoskop, futerał. |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stetoskop internistyczny z dwustronną głowicą, lira z elastyczną sprężyną i miękkimi oliwkami dousznymi, dren z miękkiego PCV |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 18: Ssaki próżniowe

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulator ssania na podciśnienie w zakresie (0-100)Kpa z zabezpieczeniem p/przelewowym i filtrem p/bakteryjnym, montowany na szynie o przekroju 25x10 mm, podłączany do gniazda próżni za pomocą wężyka o dł. 1m zakończonego wtykiem kątowym AGA; Dwa kompletne słoje zbiorcze (materiał PC) z pokrywami, nadające się do sterylizacji w temp. 134 °C; Uchwyty 2szt do montażu słoi na szynie o przekroju 25x10 mm; Węże silikonowe 2szt po 2m długości. |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 19: Dozowniki tlenu DIN bez nawilżacza

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dozownik tlenu montowany bezpośrednio do gniazda tlenowego typu DIN, z regulacją skokową przepływu tlenu w zakresie 0-20 l/min, z króćcem stożkowym (do zasilania nebulizatora); dozownik bez nawilżacza. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/